## Test
| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (иеныганий), измерений | Наименование объекта | Код О КПД 2 | Код TH вэд ЕАЭС | 011 редел я ем а я ха р акте ристи ка (показатель) | Диапазон определения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
T | 1 | РД 52.24.496-2018 | Вода питьевая |  |  | Температура | (0,1-100) °C
T | [5 empty] | Запах при 20/60°С | (0-5) балл
Y | 2 | ИНД Ф 12.16.1-10 | Вода сточная, ливневая, талая Вода очищенная сточная |  |  | Температура | (0,1-100) °C
Y | [5 empty] | Запах | (0-5) балл
Y | [5 empty] | Окраска (цвет) | описание цвета
Y | [5 empty] | Кратность разбавления | (1-100) раз
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
G | 3 | ГОСТ Р 57164 | Вода питьевая |  |  | Запах при 20/60‘ С | (0-5) балл
G | [5 empty] | Вкус | (0-5) балл
J | 4 | ГОСТ 31868, п.5 | Вода питьевая | - | - | Цветность | (1 -100) гр. цветности
O | 5 | ПИД Ф 14.1:2:4.207-04 | Вода природная Вода сточная | - | - | Цветность | (1-500) гр. цветности
J | 6 | IIНД Ф 14.1:2:4.213-05 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная | - | - | Мутность (по формазину) | (1.0-100,0) ЕМФ
| № п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (иеныганий), измерений | Наименование объекта | Код О КПД 2 | Код TH вэд ЕАЭС | 011 редел я ем а я ха р акте ристи ка (показатель) | Диапазон определения
F | 7 | ПИД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | Вода питьевая Вода природная (поверхностная, подземная) Вода сточная Вода очищенная сточная | - | - | Водородный показатель. pH | (1.0-14,0) ед.рН
P | 8 | ПИД Ф 14.1:2:4.261-2010 | Вода питьевая Вода природная пресная (поверхностная, подземная, источников водоснабжения) Вода сточная (производствен пая,хозяйственнобытовая, ливневая, очищенная) |  |  | Сухой остаток (минерализация) | (1,0-30000) мг/дм’
P | [5 empty] | Прокаленный остаток | (1,0-30000) мг/дм'
R | 9 | ГОСТ 31957 | Вода питьевая Вода природная (поверхностная, подземная, источников питьевого водоснабжения) Вода сточная |  |  | Гидрокарбонаты | (6.1-6100) мг/дм'
R | [5 empty] | Карбонаты | (6-6000) мг/дм ’
R | [5 empty] | Щелочность | (0.1-100) ммоль/дм3
D | 10 | ГОСТ 31954, метод А | Вода питьевая | - | - | Жесткость | (0.1-15) °Ж
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
B | 11 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 | Вода питьевая Вода природная (поверхностная пресная, подземная) Вода сточная Вода очищенная сточная |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5, БПКполиое) | (0.5-1000) мгО2/дм3
R | 12 | ФР. 1.31.2000.00148 (ЦВ 1.01.14-98 «А») | Вода питьевая Вода природная | - | - | Окисляемость перманганатная | (1,0-30) мг/дм'
W | 13 | Г1НД Ф 14.1:2:4.168-2000 | Вода питьевая Вода природная |  |  | Нефтепродукты | (0.02-2.0) мг/дм'
R | 14 | ПНД Ф 14.1:2.189-02 | Вода природная | - | - | Жиры | (0.1-100) мг/дм'
L | 15 | Г1НД Ф 14.1:2:4.15-95 | Вода питьевая Вода природная (поверхностная) Вода сточная |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0.01-10) мг/дм'
F | 16 | ПНД Ф 14.1:2.247-07 | Вода природная (поверхностная, подземная, источников водоснабжения) Вода сточная (производственная, хозяйственно-бытовая, ливневая, очищенная) |  |  | СПАВ неионогенные (НПАВ) | (0.1-200) мг/дм’
N | 17 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Фенолы | (0,0005-25) мг/дм'
[ | 18 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.244-2007 | Вода питьевая Вода природная (пресная поверхностная и подземная) Вода сточная |  |  | Фенол | (1-200) мкг/дм’ (0.001-0.2) мг/дм’
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
U | 19 | ФР. 1.31.201 1.10615 (МИ-ЭАЛ.01-2011) | Вода питьевая Вода природная Вода сточная | - | - | Алюминий | (0,020-500) мг/дм1
U | [5 empty] | Железо | (0,010-500) мг/дм 3
U | [5 empty] | Кадмий | (0.00050-100) мг/дм'
U | [5 empty] | Калий | (0,10-10000) мг/дм'
U | [5 empty] | Кальций | (0,10-10000) мг/дм3
U | [5 empty] | Кобальт | (0.010-500) мг/дм3
U | [5 empty] | Магний | (0,010-5000) мг/дм3
U | [5 empty] | Марганец | (0,0010-500) мг/дм3
U | [5 empty] | Медь | (0,00080-500) мг/дм3
U | [5 empty] | Молибден | (0.010-500) мг/дм'
U | [5 empty] | Мышьяк | (0.0050-10) мг/дм3
U | [5 empty] | Натрий | (0.10-10000) мг/дм'
U | [5 empty] | Никель | (0.0050-500) мг/дм'
U | [5 empty] | Олово | (0,10-1000) мг/дм'
U | [5 empty] | Свинец | (0.0050-1000) мг/дм'
U | [5 empty] | Селен | (0.0050-500) мг/дм '
U | [5 empty] | Сурьма | (0.0050-500) мг/дм'
U | [5 empty] | Ртуть | (0.000050-10) мг/дм '
U | [5 empty] | Цинк | (0.0010-100) мг/дм '
U | [5 empty] | Хром общий | (0.0050-500) мг/дм'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
K | 20 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 | Вода питьевая Вода природная (пресная поверхностная, подземных источников) Вода сточная |  |  | Хром общий | (0,010-3,0) мг/дм3
K | [5 empty] | Хром ' | (0.010-3,0) мг/дм3
K | [5 empty] | Хром 5 | (0.010-3.0) мг/дм3
N | 21 | ИНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 | Вода питьевая Вода природная (поверхностная, подземная пресная) Вода сточная |  |  | Барий | (0.1-6) мг/дм'
O | 22 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.237-2007 | Вода питьевая Вода природная (поверхностная, подземная пресная) Вода сточная |  |  | Бор | (0,04-6) мг/дм'
S | 23 | РД 52.24.479-2008 | Вода природная | - | - | Ртуть | (0,010-5,00) мкг/дм'
B | 24 | ННД Ф 14.1:2:4.192-03 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Ванадий | (0.025-2,0) мг/дм'
R | 25 | ПНДФ 14.1:2:4.259-10 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Железо (11) | (0.05-5,0) мг/дм'
Y | 26 | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 | Вода питьевая Вода природная поверхностная Вода сточная |  |  | Кремнекислота (в пересчете на кремний) | (0,5-16,0) мг/дм’
J | 27 | ПНДФ 14.1:2:4.138-98 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Литий | (0.001-5) мг/дм'
J | [5 empty] | Стронций | (0.01-20) мг/дм'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
D | 28 | ИНД Ф 14.1:2.109-97 | Вода природная |  |  | Сероводород и сульфиды | (2.0-4000.0) мкг/дм' (0.002-4,0) мг/дм3
L | 29 | ФР. 1.31.2007.03428 (ЦВ 3.04.64-2006) | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Сероводород и сульфиды (в пересчёте на сероводород) | (0.002-30) мг/дм3
U | 30 | ГОСТ 31940, п.6 | Вода питьевая | - | - | Сульфат-ион | (2-50) мг/дм3
J | 31 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | Вода природная Вода сточная |  | * | Сульфат-ион | (10-1000) мг/дм’’
L | 32 | ИНД Ф 14.1:2.106-97 | Вода природная | - | - | Фосфор общин | (0.040-0,40) мг/дм'
U | 33 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 | Вода питьевая Вода природная поверхностная Вода сточная |  |  | Фосфат-ион | (0,05-80) мг/дм’
L | 34 | РД 52.24.382-2006 | Вода природная |  |  | Фосфаты | (0.010-0.2) мг/дм3
L | [5 empty] | 11ол и фосфаты | (0.010-0.2) мг/дм '
T | 35 | ПНД Ф 14.1:2:3.173-2000 | Вода природная (поверхностная, подземная) Вода сточная |  |  | Фтор ид-и он | (0,5-160) мг/дм'
N | 36 | ИНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 | Вода питьевая Вода природная (поверхностная, подземная пресная) Вода сточная |  |  | Фтор ИД-ИОН | (0.1-5) мг/дм '
E | 37 | ПНД Ф 14.1:2:4.1 11-97 | Вода питьевая Вода природная поверхностная Вода сточная |  |  | Хлорид-ион | (10-10000) мг/дм’’
H | 38 | ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 | Вода питьевая Вода природная поверхностная Вода сточная |  |  | Общий хлор (остаточный активный хлор) | (0.05-5) мг/дм”'
C | 39 | ГОСТ 31863 | Вода питьевая | - | - | Цианиды | (0,01-0.25) мг/дм'
[ | 40 | ПНДФ 14.1:2.56-96 | Вода природная Вода сточная | - | - | Цианиды | (0.005-0.25) мг/дм'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
H | 41 | ПНД Ф 14.1:2.206-04 | Вода природная Вода сточная | - | - | Азот общий | (1,0-200) мг/дм’
Q | 42 | ПИД Ф 14.1:2:4.262-10 | Вода питьевая Вода природная поверхностная Вода сточная |  |  | Ион аммония | (0,05-4,0) мг/дм’
I | 43 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | Вода питьевая Вода природная поверхностная Вода сточная | - | - | Нитрат-ион | (0,1-100) мг/дм'
X | 44 | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | Вода питьевая Вода природная поверхностная Вода сточная |  |  | Нитрит-ион | (0.02-3) мг/дм’
I | 45 | ПНД Ф 14.1:2:4.277-2013 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Азот органический | (0,3-200) мг/дм’
I | [5 empty] | Азот общий | (0.3-200) мг/дм’
V | 46 | ПНД Ф 14.1:2:4.201-03 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Ацетон | (0.3-6) мг/дм’
V | [5 empty] | Метанол (метиловый спирт) | (0,5-6) мг/дм’
E | 47 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.204-04 | Вода питьевая Вода природная |  |  | Б и фен и л ы п ол и хл ориро ва н н ые: ПХБ-1 | (0.00001-0,05) мг/дм’
E | [5 empty] | ПХБ-11 | (0.00001 -0.05) мг/дм'
E | [5 empty] | ПХБ-28 | (0.00001-0.05) мг/дм3
E | [5 empty] | ПХБ-52 | (0.00001 -0,05) мг/дм’
E | [5 empty] | ПХБ-77 | (0.00001-0,05) мг/дм’
E | [5 empty] | ПХБ-81 | (0.00001 -0,05) мг/дм ’
E | [5 empty] | ПХБ-101 | (0.00001-0.05) мг/дм’
E | [5 empty] | ПХБ-118 | (0.00001 -0.05) мг/дм'
E | [5 empty] | ПХБ-126 | (0.00001 -0.05) мг/дм'
E | [5 empty] | ПХБ-138 | (0.00001 -0.05) мг/дм'
E | [5 empty] | ПХБ-153 | (0.00001 -0,05) мг/дм'
E | [5 empty] | ПХБ-169 | (0.00001 -0.05) мг/дм'
E | [5 empty] | ПХБ-180 | (0.00001 -0.05) мг/дм'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
E |  | Г1НД Ф 14.1:2:3:4.204-04 (продолжение) | Вода питьевая Вода природная |  |  | Пестициды хлорорганические: Альдрин | (0,00001 -0.05) мг/дм’
E | [5 empty] | Альфа-ГХЦГ | (0,00001-0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | Бета-ГХЦГ | (0,00001-0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | Гамма-ГХЦГ (линдан) | (0,00001-0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | Гексахлорбензол | (0,00001-0.05) мг/дм'
E | [5 empty] | Гептахлор | (0,00001-0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | ДЖ | (0,00001-0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | ДДЕ | (0,00001-0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | ДДТ | (0.00001-0,05) мг/дм'
E | [5 empty] | Дильдрин | (0.00001 -0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | Кельтан | (0.00001-0,05) мг/дм3
E | [5 empty] | Метоксихлор | (0.00001 -0.05) мг/дм'
E | [5 empty] | Эльдрин | (0,00001-0,05) мг/дм3
I | 48 | ИНД Ф 14.1:2:4.57-96 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | А ром этические углевод о роды: Бензол | (0.005-0.5) мг/дм'
I | [5 empty] | Ксилол о-, м-. п- | (0,0025-0,05) мг/дм3
I | [5 empty] | Стирол | (0.005-1) мг/дм3
I | [5 empty] | Толуол | (0.005-0,5) мг/дм’'
I | [5 empty] | Этилбензол | (0.0025-0,01) мг/дм3
B | 49 | Г1НД Ф 14.1:2:4.186-02 | Вода питьевая Вода природная | - | - | Бенз(а)пирен | (0,0005-0,5) мкг/дм3
B |  |  | Вода сточная | - | - | Бенз(а)пирен | (0.002-0,5) мкт/дм'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N | 50 | ИНД Ф 14.1:2.144-98 | Вода сточная |  |  | Ацетальдегид | (0,01-5,0) мг/дм'
N | [5 empty] | Ацетонитрил | (0,01-5.0) мг/дм'
N | [5 empty] | Бутилацетат | (0,01-5.0) мг/дм'
N | [5 empty] | Бутиловый спирт (бутанол-1) | (0,01-5,0) мг/дм'
N | [5 empty] | Г ексан | (0,01-5,0) мг/дм'
N | [5 empty] | Изопропилбензол (кумол) | (0,01-5,0) мг/дм ’
N | [5 empty] | Изо п ро п и л о в ы й с 11 и рт | (0,01-5.0) мг/дм’
N | [5 empty] | Кротоновый альдегид | (0,01-5,0) мг/дм’
N | [5 empty] | Масляный альдегид | (0.01-5,0) мг/дм'
N | [5 empty] | а-Метилстирол | (0.01-5,0) мг/дм'
N | [5 empty] | Этилацетаг | (0.01-5,0) мг/дм'
N | [5 empty] | 2-Этил-1-гексанол | (0.01-5.0) мг/дм3
M | 51 | ПИД Ф 14.1:2:3:4.212-05 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) * | (0,0001-0.1) мг/дм3
Q | 52 | ГОСТ 31951, и.5 | Вода питевая Вода природная (поверхностная, подземная) |  |  | J1 ет уч и е гал о ге норган и чес ки е Бромдихлорметан | (0,0003-0.045) мг/дм3
Q | [5 empty] | 1,2-дихлорэтан | (0.005-0.20) мг/дм'
Q | [5 empty] | Тетрахлорэтилен | (0,0001 -0.050) мг/дм3
Q | [5 empty] | Трихлорэтилен | (0.0001-0,20) мг/дм'
Q | [5 empty] | Четыреххлористый углерод | (0,0001-0.050) мг/дм'
A | 53 | РД 52.24.482-2012 | Вода питьевая Вода природная |  |  | Дихлорметан | (3.0-50) мг/дм'
A | [5 empty] | 1,2-дихлорэтан | (1,5-30,0) мг/дм'
A | [5 empty] | Тетрахлорэтилен | (2.0-60) мг/дм'
A | [5 empty] | Трихлорэтилен | (2.0-60) мг/дм'
A | [5 empty] | Хлорбензол | (0.3-20) мг/дм3
A | [5 empty] | 2-хлортолуол | (0.3-20) мг/дм’
A | [5 empty] | Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод) | (10-150) мг/дм’
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | 54 | РД 52.24.506-2009 | Вода природная | - | - | Ацетон | (0,025-10,0) мг/дм'
D | 55 | ПНД Ф 14.1:2.97-97 | Вода природная | - | - | Формальдегид | (0,025-0,250) мг/дм3
I | 56 | ИНД Ф 14.1:2.250-08 | Вода природная Вода сточная | - | - | Этиленгликоль | (0.1-500) мг/дм?
U | 57 | ПНД Ф Г 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная Почвы, грунты Донные отложения Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Токсичность острая на тест-объекте Daphnia magna Straus (дафния): ЛКР5(М8, БКРЮ.4Х | отсутст в ие/нал и ч ие
Q | 58 | ПНД Ф Г 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная Почвы, грунты Донные отложения Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Токсичность на тест-объекте Chlorella vulgaris Beijer (хлорелла): ТКР | отсутствие/нал и ч и е
[ | 59 | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 | Донные отложения Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Влага (влажность) | Массовая доля (60.00-99.80) %
W | 60 | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 | Отходы производства и потребления Почвы |  |  | Влага | Массовая доля (0.05-99)%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
O | 61 | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-02 | Отходы производства и потребления Донные отложения Осадки сточных вод |  |  | Остаток сукой | (5-50000) млн'1
O | [5 empty] | Остаток прокаленный | (5-50000) млн'1
Q | 62 | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.29-02 | Отходы производства и потребления Донные отложения Осадки сточных вод |  |  | Зола (зольность) | (5,0-100.0)%
F | 63 | ГОСТ 27784 | 11очвы |  | ■ | Зольность | (1-100)%
Y | 64 | ГОСТ 12536, п.4.2 | Почвы |  |  | Гранулометрический (зерновой) состав (0.001-10) мм | (0,1-100)%
I | 65 | ГОСТ 26483 | Почвы |  |  | pH солевой вытяжки | (1,0-14,0) ед. pH
Q | 66 | ГОСТ 26423 | Почвы Грунты |  |  | pl 1 водной вытяжки | (1,0-14,0) ед. pH
Q | [5 empty] | Плотный остаток водной вытяжки | (0,1 - 100)%
Q | 67 | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.33-02 | Отходы производства и потребления Донные отложения Осадки сточных вод |  |  | Водородный показатель pH | (1.0-14.0) ед. pH
U | 68 | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.30-02 | Отходы производства и потребления До н н ые отложе н и я Осадки сточных вод |  |  | Азот аммонийный | (10-1000) мг/дм'
U | [5 empty] | Азот аммонийный | (20-2000) мг/кг
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
T | 69 | ГОСТ 26489 | Почвы | - | - | Аммоний обменный | (5-60) млн’1
S | 70 | ГОСТ 26107 | Почвы | - | - | Азот общий | (0,0007-99) %
U | 71 | ПИД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 | Почвы Г рунты Донные отложения Отходы производства и потребления |  |  | Азот нитритный | (0,037-0,56) мг/кг
G | 72 | ИНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 | Почвы Грунты Донные отложения Отходы производства и потребления |  |  | Азот нитратов | (0,23-23) млн'1
O | 73 | ГОСТ 23740 | Г рунты | - | - | Вещество органическое (гумус) | (3-15)%
N | 74 | ПИД Ф 16.1:2:2:2:3.52-08 | Почвы Грунты Донные отложения Отходы производства и потребления |  |  | Кислоторастворимая форма фосфат- ионов | (25,0-500) мг/кг
P | 75 | ГОСТ 27753.5 | ['рунты тепличные | • |  | Фосфор водорастворимый | (0,0025-0.025) г/дм3
H | 76 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | Почвы Грунты Донные отложения Отходы производства и потребления |  |  | Водорастворимая форма сульфат-ионов | (20,0-1000) мг/кг
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
L | 77 | ГОСТ 26424 | Почвы Грунты |  |  | Карбонат-ион | (3.0-6,1)%
J | 78 | ПНДФ 16.2.2:2.3:3.28-02 | Донные отложения Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Хлориды | (10,0-100000) мг/кг (10,0-100000) мг/дм3
[ | 79 | ПНДФ 16.1:2:2.2:3.65-10 | Почвы Грунты Донные отложения Отходы производства и потребления |  |  | Диоксид кремния | Массовая доля (5-97) %
O | 80 | ПНДФ 16.1:2:2.2:3.66-10 |  |  |  | Аннионные поверхностно-активные вещества (ЛГ1АВ) | Массовая доля (0.2-100) млн'1
P | 81 | ПИД Ф 16.1:2.2.22-98 |  |  |  | 11ефтепродукты | (50-100000) мг/кг
M | 82 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 | Отходы производства и потребления |  |  | Нефтепродукты | Массовая доля (0.02-100)%
A | 83 | ПНДФ 16.1:2.2:2.3:3.60-09 | Почвы Г рунты Осадки сточных вод |  |  | Фенолы | (0,01-1.0) мг/кг
K | 84 | Г1ПД Ф 16.1:2.3:3.44-05 | Почвы | - | - | Фенолы летучие | (0.05-4.0) мг/кг
K |  |  | Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Фенолы летучие | (0.05-80.0) мг/кг
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
D | 85 | ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 | Почвы | - | - | Формальдегид | (0,05-5,0) мг/кг
D |  |  | Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Формальдегид | (0.05-100) мг/кг
R | 86 | ГОСТ 26490 | Почвы |  | • | Подвижная сера | (2-1000) мг/кг
E | 87 | ГОСТ Р 51768 | Отходы производства и потребления | - | - | Ртуть | (0.00002-0,01)%
F | 88 | ПНД Ф 16.3.24-2000 | Отходы производства и потребления |  |  | Алюминий | (0,01-20,0)%
F | [5 empty] | Железо | (0.1-25,0)%
F | [5 empty] | Кадмий | (0,01-5,0)%
F | [5 empty] | Кальций | (0,1-25,0)%
F | [5 empty] | Магний | (0.05-30,0) %
F | [5 empty] | Марганец | (0,05-5,0) %
F | [5 empty] | Медь | (0,025-25,0) %
F | [5 empty] | Никель | (0.05-10.0)%
F | [5 empty] | Хром | (0.01-50,0)%
F | [5 empty] | Цинк | (0,025-20,0)%
K | 89 | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-2002 | Почвы Донные отложения Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Кадмий | (1-100) мг/кг
K | [5 empty] | Кобальт | (5-100) мг/кг
K | [5 empty] | Марганец | (200-2000) мг/кг
K | [5 empty] | Медь | (20-500) мг/кг
K | [5 empty] | Никель | (50-500 )мг/кг
K | [5 empty] | Свинец | (10-500) мг/кг
K | [5 empty] | Хром | (5-100) мг/кг
K | [5 empty] | Цинк | (20-500) мг/кг
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
C | 90 | ФР. 1.31.2013.14150 | Почвы | - | - | В ал о вая. к и сл ото раство р и м а я.
C |  | 2: (М-М ВИ-80-2008); 3: Грунты; Цинк 6: подвижная, водорастворимая формы:
C |  | 3: Донные отложения; Цинк 6: Алюминий; (20-500) мг/кг 7: (5,0-50000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Бериллий; (20-500) мг/кг 7: (5,0-1000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Барий; (20-500) мг/кг 7: (5,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Ванадий; (20-500) мг/кг 7: (5,0-1000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Висмут; (20-500) мг/кг 7: (5.0-1000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Железо; (20-500) мг/кг 7: (5,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Кальций; (20-500) мг/кг 7: (5.0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Калий; (20-500) мг/кг 7: (5.0-500000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Кадмий; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Кобальт; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Кремний; (20-500) мг/кг 7: (5,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Магний; (20-500) мг/кг 7: (5,0-500000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Марганец; (20-500) мг/кг 7: (1.0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Медь; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Молибден; (20-500) мг/кг 7: (5,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Мышьяк; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Натрий; (20-500) мг/кг 7: (5.0-500000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Никель; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Олово; (20-500) мг/кг 7: (5.0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Ртуть; (20-500) мг/кг 7: (0,005-1000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Свинец; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Селен; (20-500) мг/кг 7: (1,0-1000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Сурьма; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Титан; (20-500) мг/кг 7: (5,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Хром; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
C |  | Цинк 6: Цинк; (20-500) мг/кг 7: (1,0-5000) мг/кг
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Q | 91 | ПНД Ф 16.1.4-97 | Почвы Донные отложения Отходы |  |  | Кадмии | (0,1-1) мг/кг
S | 92 | ПНД Ф 16.1.54-2008 | 11очвы | - | - | Фтор | (1-200) мг/кг
L | 93 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 | Почвы Г рунты Донные отложения Отходы производства и потребления |  |  | Сера | (80-5000) мг/кг
L | 94 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 | Почвы Донные отложения Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Бенз(а)пирен | (0,005-2,0) мг/кг
J | 95 | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.70-10 | Почвы Г рунты Донные отложения Отходы производства и потребления Осадки сточных вод |  |  | Цианиды | (0,5-130) мг/кг
S | 96 | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.26-02 | Отходы производства и потребления Донные отложения Осадки сточных вод |  |  | Бензол | (0.05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Винилиденхлорид; (20-500) мг/кг 7: (0,05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Винилхлорид (хлорэтен); (20-500) мг/кг 7: (0.05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: 1,2-дихлорэтан; (20-500) мг/кг 7: (0.05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Ксилол (сумма изомеров); (20-500) мг/кг 7: (0,05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Метиленхлорид; (20-500) мг/кг 7: (0.05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Метил хлористый; (20-500) мг/кг 7: (0.05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Толуол; (20-500) мг/кг 7: (0,05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: 1.1.2-трихлорэтан; (20-500) мг/кг 7: (0.05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Трихлорэтилен; (20-500) мг/кг 7: (0,05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Углерод четыреххлорис гый; (20-500) мг/кг 7: (0.05-100) мг/кг
S |  | Цинк 6: Хлороформ; (20-500) мг/кг 7: (0.05-100) мг/кг
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
F | 97 | ИНД 16.1:2:2.2:3.76-2012 | Почвы Грунты Донные отложения Отходы производства и потребления |  |  | Ксилол-о (орто-) | (0,05-5) мг/кг
F |  | Цинк 6: Ксилол-м (мета-); (20-500) мг/кг 7: (0,05-5) мг/кг
F |  | Цинк 6: Ксилол-п (пара-); (20-500) мг/кг 7: (0,05-5) мг/кг
F |  | Цинк 6: Стирол; (20-500) мг/кг 7: (0.05-5) мг/кг
B | 98 | ГОСТ Р 53217 | Почвы Г рунты |  |  | Полихлорированные бифенилы: Г1ХБ-28 | (1,0-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: ПХБ-52; (20-500) мг/кг 7: (1.0-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: ПХБ-101; (20-500) мг/кг 7: (0.4-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: Г1ХБ-118; (20-500) мг/кг 7: (0.5-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: ПХБ-138; (20-500) мг/кг 7: (0,3-4) мкт/кг
B |  | Цинк 6: ПХБ-153; (20-500) мг/кг 7: (0.2-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: ПХБ-180; (20-500) мг/кг 7: (0,3-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: Хлорорганические пестициды: Альдрин; (20-500) мг/кг 7: (0.2-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: Альфа-ГХЦГ; (20-500) мг/кг 7: (0.1-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: Бета-ГХЦГ; (20-500) мг/кг 7: (0.24-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: Гамма-ГХЦГ (линдан); (20-500) мг/кг 7: (0.2-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: 4,4-ДДД; (20-500) мг/кг 7: (0.14-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: 4,4-ДДЕ; (20-500) мг/кг 7: (0.1-4) мкг/кг
B |  | Цинк 6: 4,4-ДДТ; (20-500) мг/кг 7: (0.2-4) мкт/кг
X | 99 | РД 52.18.578-98 | Почвы | • | • | Полихлорбифенилы (ПХБ) (сумма изомеров) | (0.01-10,0) млн'1
B | 100 | РД 52.24.417-201 1 | Донные отложения |  |  | Хлорорганические пестициды: Альфа-ГХЦГ | (0.5-6.0) нг/г
B |  | Цинк 6: Бета-ГХЦГ; (20-500) мг/кг 7: (0.2-3.0) нг/г
B |  | Цинк 6: Гамма-ГХЦГ (линдан); (20-500) мг/кг 7: (0.4-6.0) нг/г
B |  | Цинк 6: 4,4-ДДД; (20-500) мг/кг 7: (1-15) нг/г
B |  | Цинк 6: 4,4-ДДЕ; (20-500) мг/кг 7: (1-15) нг/г
B |  | Цинк 6: 4,4-ДДТ; (20-500) мг/кг 7: (4-60) нг/г
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
M | 101 | ГОСТ 17.4.4.01 | Почвы | - | *■ | Емкость катионного обмена | (0,2-900) мг-эквИООгр почвы
T | 102 | 2: ГОСТ 26212; Цинк 6: Гидролитическая кислотность; (20-500) мг/кг 7: мине рал ь и ые горизонты : (0.23-17,3) ммоль/ЮОг почвы органические горизонты: (17,1-145) ммоль/ЮОг почвы
U | 103 | 2: ГОСТ 28268; Цинк 6: Влажность; (20-500) мг/кг 7: (1-99)%
U |  | Цинк 6: Максим ал ь пая ги трос ко п и ч ес ка я влажность; (20-500) мг/кг 7: (1-99)%
W | 104 | ГОСТ 27821 |  | - | - | Сумма поглощенных основании | (0,1-50) ммоль/ЮОгр почвы
F | 105 | ГОСТ 5180 | Грунты | - | - | Плотность скелета (сухого) грунта | (1 - 3) г/см3
M | 106 | Г1НД Ф 16.3.55-08 | Отходы потребления и производства | - | - | Морфологический состав | (0.025-100)%
X | 107 | РД 52.04.186-89, п.5.2.3.2. | Атмосферный воздух | - | - | Г идрофторид (водород фтористый) | (0.002-0,7) мг/м3
X |  | 2: п.5.2.4.; Цинк 6: Фосфорная кислота; (20-500) мг/кг 7: (0.0005-0.015) мг/м3
X |  | Цинк 6: Фосфорный ангидрид; (20-500) мг/кг 7: (0,0005-0,015) мг/м3
X |  | 2: п.5.2.5.2.; Цинк 6: Железо; (20-500) мг/кг 7: (0,01-1,5) мг/м’
X |  | Цинк 6: Кадмий; (20-500) мг/кг 7: (0.002-0.24) мг/м3
X |  | Цинк 6: Кобальт; (20-500) мг/кг 7: (0,01-1,5) мг/м?
X |  | Цинк 6: Магний; (20-500) мг/кг 7: (0.01-1,5) мг/м’
X |  | Цинк 6: Марганец; (20-500) мг/кг 7: (0,01-1,5) мг/м'
X |  | Цинк 6: Медь; (20-500) мг/кг 7: (0.01-1,5) мг/м’
X |  | Цинк 6: Никель; (20-500) мг/кг 7: (0.01-1,5) мг/м'
X |  | Цинк 6: Свинец; (20-500) мг/кг 7: (0.01-1,5) мг/м’
X |  | Цинк 6: Хром; (20-500) мг/кг 7: (0.01-1.5) мг/м'
X |  | Цинк 6: Цинк; (20-500) мг/кг 7: (0.01-1.5) мг/м'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
X |  | п.5.2.5.4. | Атмосферный воздух | - | - | Мышьяк (неорганические соединения) | (0.001-0.006) мг/м3
X |  | п.5.2.5.5. |  | - | - | Ртуть | (0.16-16.70) мкг/м3
X |  | 2: и.5.2.6.; Цинк 6: Пыль (взвешенные частицы) -разовая концентрация среднесуточная концентрация; (20-500) мг/кг 7: (0,26-50) мг/м' (0.17-16,7) мг/м3
X |  | п.5.2.8.1. |  | - | - | Цианид водорода (гидроцианид) | (0,0025-0.1) мг/м’
X |  | п.5.2.8.2. |  | - | - | Цианид водорода (гидроцианид) | (0.007-0.2) мг/м3
X |  | 2: п.5.3.1.1.; Цинк 6: Амины алифатические: Диметиламин; (20-500) мг/кг 7: (0.004-0.2) мг/м3
X |  | Цинк 6: Диэтилам ин; (20-500) мг/кг 7: (0,004-0,2) мг/м3
X |  | Цинк 6: Метиламин; (20-500) мг/кг 7: (0.004-0,2) мг/м3
X |  | Цинк 6: Триметиламин; (20-500) мг/кг 7: (0.02-0.5) мг/м’
X |  | Цинк 6: Триэтила.мин; (20-500) мг/кг 7: (0.02-0,5) мг/м3
X |  | 2: п.5.3.5.3.; Цинк 6: Углеводороды хлорированные: Тетрахлорэтилен; (20-500) мг/кг 7: (0,001-5) мг/м'
X |  | Цинк 6: Трихлорэтилен; (20-500) мг/кг 7: (0,004-5) мг/м3
X |  | Цинк 6: Хлороформ; (20-500) мг/кг 7: (0.003-5) мг/м '
X |  | Цинк 6: Четыреххлористый углерод; (20-500) мг/кг 7: (0.0002-5) мг/м’
X |  | 2: п.5.3.3.8.; Цинк 6: Циклогексанон; (20-500) мг/кг 7: (0,02-2) мг/м’
X |  | Цинк 6: Циклогексанол; (20-500) мг/кг 7: (0,02-2) мг/м’
X |  | п.5.3.4. |  | - | - | Метилмеркаптан (метантиол) | (0.000027-0,0014) мг/м3
X |  | п.З |  | - | - | Отбор проб | -
W | 108 | 2: МУК 4.1.025-95, п.2.2; Цинк 6: Кислота акриловая; (20-500) мг/кг 7: (0.04-5.0) мг/м
W |  | Цинк 6: Кислота метакриловая; (20-500) мг/кг 7: (0.04-5.0) мг/м ’
W |  | 2: п.2.3; Цинк 6: Метилакрилат; (20-500) мг/кг 7: (0.002-0,2) мг/м3
W |  | Цинк 6: Метилметакрилат; (20-500) мг/кг 7: (0.002-0.2) мг/м3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
L | 109 | МУК 4.1.598-96 | Атмосферный воздух |  |  | Соед и не н и я а ро м ати веские | (0.001-0.05) мг/м3
L |  | Цинк 6: С оед и не н ия с е росоде ржа ш. не; (20-500) мг/кг 7: (0.001-0.5) мг/м3
L |  | Цинк 6: Соединения галогенсодержащие; (20-500) мг/кг 7: (0.001-0,05) мг/м3
L |  | Цинк 6: Ацетонитрил; (20-500) мг/кг 7: (0,1-3,0) мг/м3
M | 110 | МУК 4.1.600-96 |  | - |  | Изопропанол (пропан-2-ол) | (0,30-10.00) мг/м3
M |  | Цинк 6: Ацетон; (20-500) мг/кг 7: (0.07-4.00) мг/м3
J | III | МУК 4.1.607-96 |  | - | - | Винилхлорид (хлорэтен) | (0.0025-0.05) мг/м3
G | 112 | 2: МУК 4.1.619-96; Цинк 6: Меркаптаны: Бутилмеркаптан; (20-500) мг/кг 7: (0,00015-0.003) мг/м3
G |  | Цинк 6: Метил меркаптан; (20-500) мг/кг 7: (0.000005-0,0001) мг/м3
G |  | Цинк 6: Пропилмеркаптан; (20-500) мг/кг 7: (0,000025-0.001) мг/м3
G |  | Цинк 6: Этилмеркаптан; (20-500) мг/кг 7: (0.000015-0.003) мг/м3
V | 113 | МУК 4.1.624-96 |  | • |  | Метанол (метиловый спирт) | (0.05-5,0) мкг/м3
V |  | Цинк 6: Этанол (этиловый спирт); (20-500) мг/кг 7: (0.05-5.0) мкг/м3
O | 114 | 2: МУК 4.1.632-96; Цинк 6: Нафталин; (20-500) мг/кг 7: (0.0024-0.030) мг/м3
O |  | Цинк 6: Этилтолуол; (20-500) мг/кг 7: (0.015-0.30) мг/м3
O |  | Цинк 6: Псевдокумол; (20-500) мг/кг 7: (0,015-0,30) мг/м3
O | 115 | МУК 4.1.638-96 |  | - | - | Этановая кислота (уксусная кислота) | (0,01-1,0) мг/м'
Q | 116 | МУК 4.1.662-97 |  | - | - | Стирол (этенилбензол) | (0.0015-0.06) мг/м3
C | 117 | 2: МУК 4.1.1045-01; Цинк 6: Альдегиды предельные: Уксусный альдегид (ацетальдегид ); (20-500) мг/кг 7: (0.005-0,15) мг/м3
C |  | Цинк 6: Валериановый альдегид; (20-500) мг/кг 7: (0.005-0.15) мг/м’’
C |  | Цинк 6: Капроновы й альдегид; (20-500) мг/кг 7: (0.005-0.15) мг/м3
C |  | Цинк 6: Масляный альдегид; (20-500) мг/кг 7: (0.005-0.15) мг/м’
C |  | Цинк 6: П ро п ио но вы й альдегид; (20-500) мг/кг 7: (0.005-0.15) мг/м’
C |  | Цинк 6: Формальдегид; (20-500) мг/кг 7: (0.001-0.04) мг/м’
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
T | 118 | МУК 4.1.2010-05 | Атмосферный воздух | - | - | Диметиламин (ДМА) | (0,0005-0,02) мг/м3
G | 119 | ГОСТ Р И СО 16017-1 | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, воздух закрытых помещений |  |  | Бутан-1-ол (бутиловый спирт) | (0,05-10) мг/м3
G |  | Цинк 6: Пропилацетат-н; (20-500) мг/кг 7: (0,05-10) мг/.м’’
G |  | Цинк 6: Пропанол; (20-500) мг/кг 7: (0,05-10) мг/м'
G |  | Цинк 6: Метанол (метиловый спирт); (20-500) мг/кг 7: (0.05-10) мг/м'
G |  | Цинк 6: Этилацетат; (20-500) мг/кг 7: (0.05-10) мг/м’
G |  | Цинк 6: Изо-бутанол; (20-500) мг/кг 7: (0.05-10) мг/м’'
G |  |  | Атмосферный воздух | - | - | Отбор проб | -
B | 120 | ИНД Ф 13.1.6-97 | Воздух промышленных выбросов | - | - | Керосин | (1.0-15000) мг/м3
H | 121 | 2: ИНД Ф 13.1.8-97; Цинк 6: Бензин; (20-500) мг/кг 7: (1.0-15000) мг/м'
H |  | Цинк 6: Сольвент; (20-500) мг/кг 7: (1,0-15000) мг/.м’
H |  | Цинк 6: Уайт-спирит; (20-500) мг/кг 7: (1.0-15000) мг/м3
Z | 122 | ИНД Ф 13.1.16-98 |  | - | - | Бенз(а)пирен (3.4-Бензпирен) | (0,00001-0,005) мг/м3
I | 123 | ИНД Ф 13.1.30-02 |  | - | - | Скипидар | (1,0-15000) мг/.м3
R | 124 | ПИД Ф 13.1.34-02 |  | • |  | Сероводород | (5-50000) мг/.м’
R |  | Цинк 6: Метилмеркаптан; (20-500) мг/кг 7: (5-100000) мг/м3
J | 125 | ПИД Ф 13.1.41-2003 |  | - | - | Формальдегид | (0,25-10) мг/м’
J | 126 | ПИД Ф 13.1.42-2003 |  | - | - | Хлористый водород | (2-300) мг/м3
I | 127 | ПИД Ф 13.1.45-03 |  | - | - | Фтористый водород (гидрофторид) | (0,03-2000) мг/.м3
F | 128 | ИНД Ф 13.1.49-05 |  | - | - | Хром (в пыли) | (0.03-2)%
F | 129 | ПИД Ф 13.1.50-2006 |  | - |  | Хлор | (0.1-40) мг/м'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
L | 130 | ИНД Ф 13.1.52-06 | Воздух промышленных выбросов | - | - | Аэрозоль едких щелочей и карбонатов (суммарно) | (0,03-5,2) мг/м'
Q | 131 | 2: Г1НД Ф 13.1.54-2007; Цинк 6: Кислоты органические: Валериановая кислота; (20-500) мг/кг 7: (2,5-2000) мг/м3
Q |  | Цинк 6: Капроновая кислота; (20-500) мг/кг 7: (2,5-2000) мг/м’
Q |  | Цинк 6: Масляная кислота; (20-500) мг/кг 7: (5,0-2000) мг/м'
Q |  | Цинк 6: Муравьиная кислота; (20-500) мг/кг 7: (0,5-2000) мг/м’
Q |  | Цинк 6: Пропионовая кислота; (20-500) мг/кг 7: (10,0-2000) мг/м3
Q |  | Цинк 6: Уксусная кислота; (20-500) мг/кг 7: (2,5-2000) мг/м3
G | 132 | 2: ФР. 1.31.2013.16436 (М-03-06); Цинк 6: Альдегиды алифатические С->-С<: Бутаналь; (20-500) мг/кг 7: (2,5-200) мг/м '
G |  | Цинк 6: Изобутаналь; (20-500) мг/кг 7: (2.5-200) мг/м'
G |  | Цинк 6: Пропаналь; (20-500) мг/кг 7: (2.5-200) мг/м’
S | 133 | ПНДФ 13.1.61-2007 |  | • |  | Фосфорная кислота | (0.03-10) мг/м3
S |  | Цинк 6: Фосфорный ангидрид; (20-500) мг/кг 7: (0.03-10) мг/м'
P | 134 | ПНДФ 13.1.69-09 |  | - | - | Соли фтористоводородной кислоты (в пересчёте на фторид-ион) | (0,15-25) мг/м’
Q | 135 | 2: Руководство по эксплуатации «Манометр дифференциальный цифровой «ДМЦ-01М» 5.910.000 РЭ; Цинк 6: Скорость газопылевого потока; (20-500) мг/кг 7: (6-50) м/с
Q |  | Цинк 6: Давление газопылевого потока; (20-500) мг/кг 7: (0,1-200) мм.вод.ст (0.25-50) гПа
Q |  | Цинк 6: Объемный расход газопылевого потока; (20-500) мг/кг 7: (0,1-200) м’/с
C | 136 | 2: Руководство по эксплуатации газоанализатора многокомпонентного «Монолит МТ Т» Ш ДЕК.413411.002 РЭ; Цинк 6: Температура газопылевого потока; (20-500) мг/кг 7: (от минус 17 до 800) °C
C |  | Цинк 6: Скорость газопылевого потока; (20-500) мг/кг 7: (6-50) м/с
C |  | Цинк 6: Давление газопылевого потока; (20-500) мг/кг 7: (0,1-200) мм.вод.ст (0,25-50) гПа
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
B | 137 | ГОСТ 17.2.4.06 | Воздух промышленных выбросов |  |  | Объемный расход газопылевого потока | (0.1 -200) м3/с
B |  | Цинк 6: Линейные размеры газохода; (20-500) мг/кг 7: (1-20000) мм
B |  | Цинк 6: Скорость газопылевого потока; (20-500) мг/кг 7: (6-50) м/с
E | 138 | ГОСТ 17.2.4.07 |  | * | - | Давление газопылевого потока | (0,1-200) мм.вод.ст (0,25-50) гПа
G | 139 | ГОСТ 17.2.4.08 |  | - | - | Влажность газопылевого потока | (0.1-98)%
K | 140 | ФР.1.31.2011.11281 (М-3) |  | - | - | Серная кислота | (1,0-100) мг/м3
P | 141 | ФР.1.31.201 1.11270 (М-4) |  | - | - | Аэрозоль масла | (0,5-50) мг/м3
H | 142 | ФР.1.31.201 1.1 1268 (М-5) |  | - | - | Хлористый водород (гидрохлорид) | (0.25-180) мг/м'
W | 143 | ФР.1.31.201 1.11267 (М-6) |  | - | - | С еро водо род (д и гидросул ьф и д) | (0,05-10,0) мг/м3
Y | 144 | 2: ФР.1.31.201 1.1 1265 (М-10); Цинк 6: Ацетальдегид (уксусный альдегид); (20-500) мг/кг 7: (0,1 -50) мг/м3
Y |  | Цинк 6: Акрилонитрил (проп-2-енонитрил); (20-500) мг/кг 7: (0,03-100) мг/м'
Y |  | Цинк 6: Соединения хлоосодержащис органические: Дихлорэтан; (20-500) мг/кг 7: (0.05-300) мг/м'
Y |  | Цинк 6: Метилснхлорид; (20-500) мг/кг 7: (1.5-300) мг/м'
Y |  | Цинк 6: Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен); (20-500) мг/кг 7: (0.1-900) мг/м3
Y |  | Цинк 6: Трихлорэтилен (трихлорэтен); (20-500) мг/кг 7: (1.0-500) мг/м’
Y |  | Цинк 6: Хлороформ; (20-500) мг/кг 7: (1,0-300) мг/м?
Y |  | Цинк 6: Четыреххлористый углерод; (20-500) мг/кг 7: (0.2-500) мг/м3
Y |  | Цинк 6: Эпихлоргидрин; (20-500) мг/кг 7: (0.05-300) мг/м
O | 145 | ФР.1.31.201 1.1 1264 (М-11) |  | • | • | Аммиак | (0.2-200) мг/м3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
K | 146 | ФР. 1.31.2011.11280 (М-14) | Воздух промышленных выбросов | • | • | Фенол | (0.037-50) мг/м3
A | 147 | ФР.1.31.2011.1 1279 (М-15) |  | - | - | Диоксид серы (сернистый ангидрид) | (0,05-1000) мг/м1
G | 148 | ФР.1.31.2011.1 1277 (М-17) |  | - | * | Г идроцианид (водород цианистый) | (0,010-5) мг/м'
E | 149 | ФР.1.31.2011.11276 (М-18) |  | - | - | Азота оксиды (в пересчёте на диоксид азота) | (0,10-140) мг/м3
R | 150 | ФР.1.31.2011.11275 (М-19) |  | * | - | Меркаптаны | (0,005-12) мг/м3
[ | 151 | 2: ФР.1.31.2011.11222 (М-М ВИ-172-06); Цинк 6: Азот (II) оксид (азота оксид); (20-500) мг/кг 7: (15-3500) мг/м’
[ |  | Цинк 6: Азота диоксид (азот (IV) оксид); (20-500) мг/кг 7: (7.5-500) мг/м'
[ |  | Цинк 6: Азота оксиды (в пересчёте на диоксид азота); (20-500) мг/кг 7: (20-5850) мг/м'
[ |  | Цинк 6: Кислород; (20-500) мг/кг 7: (0.2-21.0)% об.
[ |  | Цинк 6: Сера диоксид (ангидрид сернистый); (20-500) мг/кг 7: (25 - 5000) мг/м'
[ |  | Цинк 6: Углерод оксид (II); (20-500) мг/кг 7: (15-5000) мг/м'
I | 152 | 2: ГОСТ 33007; Цинк 6: Пыль (взвешенные вещества); (20-500) мг/кг 7: (0,25 - 100 000) мг/м3
I |  | Цинк 6: Отбор проб; (20-500) мг/кг 7: -
G | 153 | 2: V1 столика выполнения измерения массовой концентрации изопропиловш о спирта, моиоэтаноламина и ди .меги л фо р м а м 1i да в газовоздушных выбросах промышленных предприятий АО "Биоэлектроника", св-во об ат. № 2420/326-97/0326 от 16.05.1997 г. (ВНИИМ им. Д.И. Менделеева); Цинк 6: Моноэтанолам ин; (20-500) мг/кг 7: (0.3-1000) мг/м3
G |  | Цинк 6: Диметилформамид; (20-500) мг/кг 7: (0,3-1000) мг/м3
X | 154 | ФР. 1.31.2008.05214 (М № 01.03.062) |  | • |  | Углерод оксид | (1.5-50) мг/м '
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
D | 155 | ФР. 1.31.2011.10616 (МИ-ЭАЛ.02-201 1) | Воздух рабочей зоны Воздух промышленных выбросов |  |  | Алюминий | (0.05-1000) мг/м3
D |  | Цинк 6: Барий; (20-500) мг/кг 7: (0.005-200) мг/м’'
D |  | Цинк 6: Берилий; (20-500) мг/кг 7: (0.001-40) мг/м3
D |  | Цинк 6: Ванадий; (20-500) мг/кг 7: (0,05-1000) мг/м'
D |  | Цинк 6: Висмут; (20-500) мг/кг 7: (0,1-200) мг/м3
D |  | Цинк 6: Вольфрам; (20-500) мг/кг 7: (0.5-10000) мг/м3
D |  | Цинк 6: Железо; (20-500) мг/кг 7: (0,01-80) мг/м'
D |  | Цинк 6: Кадмий; (20-500) мг/кг 7: (0.001-20) мг/м'
D |  | Цинк 6: Калий; (20-500) мг/кг 7: (0,01-20) мг/м’
D |  | Цинк 6: Кальций; (20-500) мг/кг 7: (0,05-40) мг/м'
D |  | Цинк 6: Кобальт; (20-500) мг/кг 7: (0,001 -80) мг/м3
D |  | Цинк 6: Кремний; (20-500) мг/кг 7: (0.05-2000) мг/м'
D |  | Цинк 6: Магний; (20-500) мг/кг 7: (0,003-10) мг/м3
D |  | Цинк 6: .Марганец; (20-500) мг/кг 7: (0,003-30) мг/м3
D |  | Цинк 6: Медь; (20-500) мг/кг 7: (0.005-80) мг/м3
D |  | Цинк 6: Молибден; (20-500) мг/кг 7: (0,1-600) мг/м’
D |  | Цинк 6: Мышьяк; (20-500) мг/кг 7: (0,02-800) мг/м3
D |  | Цинк 6: 11атрий; (20-500) мг/кг 7: (0.004-20) мг/м3
D |  | Цинк 6: Никель; (20-500) мг/кг 7: (0.002-80) мг/м3
D |  | Цинк 6: Олово; (20-500) мг/кг 7: (0.005-800) мг/м3
D |  | Цинк 6: Ртуть; (20-500) мг/кг 7: (0,0003-4000) мг/м’
D |  | Цинк 6: Свинец; (20-500) мг/кг 7: (0.0005-200) мг/м3
D |  | Цинк 6: Селен; (20-500) мг/кг 7: (0,001-400) мг/м3
D |  | Цинк 6: Сурьма; (20-500) мг/кг 7: (0.01-400) мг/м'
D |  | Цинк 6: Титан; (20-500) мг/кг 7: (0.2-1000) мг/м3
D |  | Цинк 6: Хром; (20-500) мг/кг 7: (0.001-100) мг/м3
D |  | Цинк 6: Цинк; (20-500) мг/кг 7: (0.005-20) мг/м’’
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
P | 156 | ИНД Ф 13.1:2:3.24-98 | Воздух рабочей зоны Воздух промышленных выбросов Атмосферный воздух |  |  | Гексан | (1,0-1000) мг/м’
P |  | Цинк 6: Гептан; (20-500) мг/кг 7: (1,0-1000) мг/м3
P |  | Цинк 6: Октан; (20-500) мг/кг 7: (1,0-1000) мг/м3
P |  | Цинк 6: Нонан; (20-500) мг/кг 7: (1,0-1000) мг/м3
P |  | Цинк 6: Декан; (20-500) мг/кг 7: (1,0-1000) мг/м3
Q | 157 | 2: ИНД Ф 13.1:2:3.25-99; Цинк 6: Углеводороды предельные C1-Ci0 (суммарно, в пересчете на углерод); (20-500) мг/кг 7: (0,2-1000) мг/м3
Q |  | Цинк 6: Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно, в пересчете на углерод); (20-500) мг/кг 7: (1-1000) мг/м3
Q | 158 | ИНД Ф 13.1:2.26-99 | Воздух рабочей зоны Воздух промышленных выбросов |  |  | Углеводороды предельные СГС?, С6 и выше (су.марно) | (1-1500) мг/м'
S | 159 | ПНД Ф 13.1:2:3.27-99 | Воздух промышленных выбросов | - | - | Метан | (2,0-600) мг/м3
W | 160 | ИНД Ф 13.1:2:3.59-2007 | Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух промышленных выбросов |  |  | Углеводороды предельные С12-С19 | (0.8-10000) мг/м3
C | 161 | 2: ПНД Ф 13.1:2:3.62-2007; Цинк 6: Проп-2-ен-1 -аль (акролеин); (20-500) мг/кг 7: (0.013-0.18) мг/м’
K | 162 | VIУ №2221-80 | Воздух промышленных выбросов |  |  | Дибутилфталат (дибутиловый эфир фталевой кислоты) | (0.25-7) мг/м3
K |  | Цинк 6: Диоктилфталат; (20-500) мг/кг 7: (0.5-8) мг/м3
W | 163 | 2: ФР. 1.31.2013.15083 (МВИ №8-2009); Цинк 6: Монометиламин; (20-500) мг/кг 7: (0.12-140.0) мг/м3
W |  | Цинк 6: Диметиламин; (20-500) мг/кг 7: (0.12-140.0) мг/м3
W |  | Цинк 6: Триметиламин; (20-500) мг/кг 7: (0.12-140.0) мг/м3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
H | 164 | ФР. 1.31.201 1.11272 (М-22) | Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Воздух промышленных выбросов |  |  | Бензальдегид | (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Метилацетат; (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) м г/м5
H |  | Цинк 6: 1 -Метилэтилацетат (изопропилацетат); (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: [ 1ропилацетат (уксусной кислоты пропиловый эфир); (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: н-Бутилацетат; (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Пентилацетат (н-амилацетат); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м'
H |  | Цинк 6: 2-Метилбута-1,3-диеи (изопрен); (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Гексан-1-ол; (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м’
H |  | Цинк 6: 2-Этилгексан-1 -ол; (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Октан-1-ол; (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м’
H |  | Цинк 6: Бензилкарбинол (бензиловый спирт); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м'
H |  | Цинк 6: Пропионовая кислота; (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Пентановая кислота (валериановая кислота); (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Гексановая кислота (капроновая кислота); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: 2-Метоксиэтанол (мегилцеллозольв); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м '
H |  | Цинк 6: 2-( 1 -метилэтокси)этанол (изопроп ил целлозольв); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: 2-Бутоксиэтан ол (бутил цел л озо л ь в); (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Мезитилен (1,3,5-триметилбензол); (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: 1.2,4.5-тетраметплбензол (дурол ); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Оксидибензол (дифениловый эфир); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м’
H |  | Цинк 6: Циклогексан; (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Этан-1.2-диол (этиленгликоль); (20-500) мг/кг 7: (0,010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Пропан-1,2-диол (пропиленгликоль); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м5
H |  | Цинк 6: Бута-1,3-диен (дивинил); (20-500) мг/кг 7: (0.010-100) мг/м'
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
S | 165 | ФР. 1.31.2011.1 1271 (М-23) | Атмосферный воздух | - | - | Фенол (гидроксибензол) | (0,002-10) мг/м3
S |  |  | Воздух рабочей зоны | - | - |  | (0.002-60) мг/м3
S |  |  | Воздух промышленных выбросов | - | - |  | (0,002-600) мг/м3
S |  |  | Атмосферный воздух | - | - | Сумма крезолов (орто-, мета-, пара-крезолы) | (0,04-10) мг/м'
S |  |  | Воздух рабочей зоны | - | - |  | (0,04-60) мг/м'
S |  |  | Воздух промышленных выбросов | - | - |  | (0,04-600) мг/м’
K | 166 | ФР. 1.31.2017.25847 (М 02-14-2007) | Атмосферный воздух |  |  | Бенз(а)пирен | (0,0005-10) мкг/м3
K |  |  | Воздух рабочей зоны | - |  | Бенз(а)пирен | (0.02-500) мкг/м'
W | 167 | МУК 4.1.611-96 | Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны | - | - | Диметилфталат (диметилбензол-1,2-ди карбонат) | (0,005-0,100) мг/м3
L | 168 | ФР. 1.3 1.2001.00384 | Воздух рабочей зоны | - | - | Сажа (углерод) | (2.0-50) мг/м’
L |  |  | Воздух промышленных выбросов | - | - | Сажа (углерод) | (1.0-50000) мг/м3
W | 169 | МУК 4.1.951-99 | Воздух рабочей зоны Воздух промышленных выбросов |  |  | М ети л м ета кр плат (метил-2-метилпроп-2-еноат) | (2-30) мг/м’
W |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Метилформиат; (0.010-100) мг/м' 7: (2-30) мг/м ’
W |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Ацетонитрил; (0.010-100) мг/м' 7: (2-30) мг/м’
F | 170 | Руководство ио эксплуатации ГС серии И ГС-98 "Комета-М” ФГИМ 413415.001.500-006 РЭ | Воздух рабочей зоны |  |  | Аммиак | (10-500) мг/м'
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Углерода оксид; (0.010-100) мг/м' 7: (10-300) мг/м3
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Азота диоксид; (0.010-100) мг/м' 7: (2-30) мг/м3
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Серы диоксид; (0.010-100) мг/м' 7: (5-300) мг/м'
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Сероводород; (0.010-100) мг/м' 7: (3-30) мг/м'
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Формальдегид; (0.010-100) мг/м' 7: (0.2-10) мг/м'
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Водород хлористый; (0.010-100) мг/м' 7: (1-10) мг/м'
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Метан; (0.010-100) мг/м' 7: (1-5.0) % об.
F |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Пары углеводородов (СЧНЧ); (0.010-100) мг/м' 7: (0.4-2.0) % об.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
T | 171 | ФР. 1.31.2004.01259 (АЮВ 0.005.169 МВИ) | Воздух рабочей зоны Воздух промышленных выбросов |  |  | Акролеин (проп-2-ен-1-аль) | (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Амиловый спирт; (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Ацетон (пропан-2-он); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Бензол; (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Бутилацетат; (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Бутиловый спирт (бутан-1-ол); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Винилацетат (этенилацетат); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Гексан; (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Декан; (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Диацетоновый спирт; (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Изоамилацетат; (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: И зо а м и л о в ы й с п и рт; (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Изобутиловый спирт (2-метил-пропан-1 -ол); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Изопропилбензол; (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Изопропиловый спирт (пропан-2-ол); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: о-, м-. п- ксилол (диметилбензол); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Метилэтилкетон (бутан-2-он); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Пропиловый спирт (пропан-1-ол); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м’’
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Стирол; (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Толуол (метилбензол); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м’
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Фенол (гидроксибензол); (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Циклогексанон; (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Этиловый спирт (этанол); (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Этилацетат (уксусной кислоты этиловый эфир); (0.010-100) мг/м' 7: (0.05-1000) мг/м'
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Этилбензол; (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м3
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Этилцеллозольв; (0.010-100) мг/м' 7: (0,05-1000) мг/м’’
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Y | 172 | МУК 4.1.018-11 | Воздух рабочей зоны | - | - | Диметиламин | (0,5-4) мг/м'
F | 173 | МУК 4.1.036-17 |  | - | - | Эпихлоргидрин ((хдорметил) оксиран) | (0,5-10,0) мг/м’
[ | 174 | МУК 4.1.1296-03 |  | - | - | 2-аминоэтанол (моноэтаноламин) | (0,25-10) мг/м ’
[ | 175 | 2: МУК 4.1.1299-03; Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Ацетальдегид; (0.010-100) мг/м' 7: (0,50-20.0) мг/м'
[ |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Оксид этилена (1,2-эпоксиэтан); (0.010-100) мг/м' 7: (0.30-5.0) мг/м'
[ |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Оксид пропилена (1.2-эпоксипропан); (0.010-100) мг/м' 7: (0.30-5,0) мг/м'
X | 176 | МУК 4.1.1305-03 |  | - | - | Тетрагидрофуран | (4-200) мг/м’
O | 177 | МУК 4.1.1307-03 |  | - | - | Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) | (1.0-400.0) мг/м ’
R | 178 | 2: МУК 4.1.1933-04; Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Дихлорметан (метиленхлорид); (0.010-100) мг/м' 7: (13-268) мг/м’
R |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Тетрахлорметан (четыреххлористый углерод); (0.010-100) мг/м' 7: (3-66) мг/м'
R |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Трихлорметан (хлороформ); (0.010-100) мг/м' 7: (3-60) мг/м3
R |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Хлорэтан (хлористый этил); (0.010-100) мг/м' 7: (14-288) мг/м’
R |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Хлорметан (хлористый мстил); (0.010-100) мг/м' 7: (2-46) мг/м3
M | 179 | МУК 4.1.2468-09 |  | * | - | Пыль (дисперсной фазы аэрозолей) | (1,0-250) мг/м '
E | 180 | МУК 4.1.2469-09 |  | - | - | Формальдегид | (0.25-3.00) мг/м'
R | 181 | МУК 4.1.2470-09 |  | - | - | Ди гидросульф ид (сероводород) | (5.0-40.0) мг/м’
Q | 182 | 2: МУК 4.1.2473-09; Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Азота оксид; (0.010-100) мг/м' 7: (1,0-20.0) мг/м'
Q |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Азота диоксид (азот (IV) оксид); (0.010-100) мг/м' 7: (1.0-20.0) мг/м'
X | 183 | 2: МУ№ 1452-76; Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Борная кислота; (0.010-100) мг/м' 7: (0.6-20) мг/м '
X |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Борный ангидрид (диБор триоксид); (0.010-100) мг/м' 7: (0,6-20) мг/м’’
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
J | 184 | МУ № 1457-76 | Воздух рабочей зоны | • |  | Димет ил формамид | (1,5-25) мг/м’
J |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Формамид; (0.010-100) мг/м' 7: (1,5-25) мг/м3
B | 185 | МУ № 1461-76 |  | - | - | Фенол | (0,1-20) мг/м3
N | 186 | МУ № 1631-77 |  | - | - | Фосфорный ангидрид (ди Фос фо р пе нтаокс и д) | (0,03-3,00) мг/м'
B | 187 | МУ № 1637-77 |  | - |  | Аммиак | (0,1-300) мг/м'
K | 188 | МУ № 1644-77 |  | - |  | Хлор | (0,5-5,0) мг/м'
M | 189 | МУ № 1645-77 |  | - |  | Хлористый водород (гидрохлорид) | (3-10) мг/м3
I | 190 | МУ № 1667-77 |  | - |  | Диэгиламин | (10-80) мг/м3
[ | 191 | МУ № 1688-77 |  | - |  | Скипидар (в пересчете на С) | (2-150) мг/м’’
A | 192 | МУ № 2246-80 |  | - |  | Фтористый водород (гидрофторид) (в пересчёте на F) | (0,003-1.6) мг/м3
R | 193 | МУ № 2563-82 |  | - | - | Ацетальдегид | (0.4-6.4) мг/м'
Q | 194 | МУ № 2564-82 |  | - | - | Акрилонитрил (проп-2-енонитрил) | (0,15-3.0) мг/м
O | 195 | МУ № 2565-82 |  |  | • | Акриловая кислота | (0,25-5) мг/м'
O |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Метакриловая кислота; (0.010-100) мг/м' 7: (0,25-5) мг/м'
A | 196 | МУ № 2566-82 |  | - |  | Акриловая кислота | (2,5-15) мг/м'
A |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Метакриловая кислота; (0.010-100) мг/м' 7: (2,5-15) мг/м'
T | 197 | 2: МУ № 2568-82; Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Амин ы ал11фагические: Бутиламин; (0.010-100) мг/м' 7: (1.25-15) мг/м'
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Гексилам ин; (0.010-100) мг/м' 7: (0.12-1.5) мг/м’
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Метиламин; (0.010-100) мг/м' 7: (0,12-1.5) мг/м'
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Моноэтанолами н; (0.010-100) мг/м' 7: (0.12-1.5) мг/м'
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Пропиламин; (0.010-100) мг/м' 7: (1,25-15) мг/м’
T |  | Бута-1,3-диен (дивинил) 6: Этилами; (0.010-100) мг/м' 7: (0,12-1.5) мг/м’
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | 198 | МУ № 2573-82 | Воздух рабочей юны | - | - | Дихлорэтан | (5-50.0) мг/м3
[ | 199 | МУ №2574-82 |  |  | - | Диоксан (1,4-диоксан) | (1.5-24.0) мг/м3
H | 200 | МУ № 2585-82 |  | • | - | Малеиновый ангидрид (2,5-фурандион) | (0.6-3,0) мг/м3
J | 201 | МУ № 2589-82 |  | - | - | 1 {афталин | (2,0-25) мг/м3
I | 202 | МУ № 2602-82 |  | - | - | Этилмеркаптан | (0.2-3.5) мг/м3
J | 203 | 2: МУ № 2700-83; Этилами 6: Псевдокумол (1.2.4-триметилбензол); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (3.7-104,0) мг/м3
J |  | Этилами 6: Дихлорэтан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (3.0-64,0) мг/'мЗ
G | 204 | 2: МУ №2881-83; Этилами 6: Этилендиамин; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.1-5,0) мг/м’
G |  | Этилами 6: Диэтилентриамин; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.1-5,0) мг/м’
G |  | Этилами 6: 'Гриэтилентетрамин; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,15-7,5) мг/м3
Q | 205 | МУ № 2889-83 |  | - | - | Диоктилфталат | (0.25-5.0) мг/м’
S | 206 | МУ № 2894-83 |  | - | - | Канифоль | (0.5-50,0) мг/м3
H | 207 | МУ № 2917-83 |  | - | - | Цианистый водород (гидроцианид) | (0,15-1,5) мг/м3
P | 208 | МУ №3133-84 |  | - | - | Капролактам (гексагид ро-2Н-азепин-2-он) | (3,2-11,2) мг/м3
P | 209 | МУ №3965-85 |  | - | - | .Меркаптаны (этилмеркаптан) | (0,5-10) мг/м’
[ | 210 | МУ № 3974-85 |  | - | - | Сольвент-нафта | (7.5-400) мг/м3
Z | 211 | МУ №4178-86 |  |  | • | Трихлорэтилен (трихлорэтен) | (5-50) мг/м3
G | 212 | 2: МУ № 4181-86; Этилами 6: Метилмеркаптан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.4-10) мг/м3
G |  | Этилами 6: Метанол; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.4-10) мг/м’
G |  | Этилами 6: Диметилсульфид; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.4-10) мг/м’
V | 213 | МУ № 4188-86 |  | • | - | Ртуть | (0.005-0.50) мг/м3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
U | 214 | МУ № 4198-86 | Воздух рабочей зоны |  |  | Водород фосфористый (фосфин) | (0,05-1.0) мг/м3
U |  | Этилами 6: Водород мышьяковистый (арсин); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1.0) мг/м'
L | 215 | МУ № 4533-87 |  | - | - | Эпихлоргидрин ((хлорметил) оксиран) | (0.5-12,5) мг/м'
R | 216 | МУ № 4575-88 |  | - | - | Изобутилен (2-метилпроп-1-ен) | (10-100) мг/м'
N | 217 | 2: МУ № 4588-88; Этилами 6: Диоксид серы (ангидрид сернистый); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (5-50) мг/м3
N |  | Этилами 6: Серная кислота; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,5-5) мг/м '
N | 218 | МУ № 4592-88 |  | - | - | Уксусная кислота (этановая кислота) | (2,5-25) мг/м’’
D | 219 | МУ № 4743-88 |  | - | - | Карбамид (мочевина) | (2,5-25) мг/м’
[ | 220 | МУ № 4810-88 |  | - | - | Оксид кальция (кальций оксид) | (0.05-2.5) мг/м'
E | 221 | МУ № 483 1 -88 |  | - | - | Анизол (метоксибензол) | (5-200) мг/м3
P | 222 | 2: МУ № 4945-88, п.3.1.; Этилами 6: Сварочный аэрозоль: Озон; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1,3) мг/м'
P |  | Этилами 6: Фториды плохо растворимые; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (1-20) мг/м3
P |  | Этилами 6: Фториды растворимые (по фтору); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,25-12,5) мг/м’
P |  | 2: п.3.4.; Этилами 6: Свароч н ый аэрозоль: Ванадий; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-5.0) мг/м’
P |  | Этилами 6: Вольфрам; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (3,3-50) мг/м’’
P |  | Этилами 6: Железо; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,01-10,0) мг/м'
P |  | Этилами 6: Кадмий; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.02-2.0) мг/м’
P |  | Этилами 6: Кобальт; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,01-2.0) мг/м'
P |  | Этилами 6: Марганец; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.02-3.0) мг/м3
P |  | Этилами 6: Медь; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.02-5.0) мг/м3
P |  | Этилами 6: Молибден; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.5-20.0) мг/м'
P |  | Этилами 6: !1икель; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,005-0.5) мг/м '
P |  | Этилами 6: Олово; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.2-20) мг/м3
P |  | Этилами 6: Свинец; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,007-0.7) мг/м3
P |  | Этилами 6: Хром; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.005-5.0) мг/м3
P |  | Этилами 6: Цинк; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,01-5.0) мг/м3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
S | 223 | 2: МУ № 5064-89; 3: Воздух рабочей зоны; Этилами 6: Бензин:
S |  | Этилами 6: с концентрированием без концентрирования; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (5-250) мг/м3 (100-1000) мг/м3
C | 224 | 2: МУ № 5287-90; Этилами 6: Дибутилфталат (дибутилбензол-1,2-д и карбонат); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,25-5,0) мг/м3
C |  | Этилами 6: Фталевый ангидрид (изобензофуран-1,3-дион); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,16-6.4) мг/м'
R | 225 | МУ № 5836-91 |  | - | - | Аэрозоль индустриальных масел | (2.5-25) мг/м'
T | 226 | МУ № 5871-91 |  | • |  | Триметиламин | (2.5-30) мг/м'
T |  | Этилами 6: Триэтиламин; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (5-60) мг/м3
V | 227 | МУ № 5884-91 |  | - | - | Винилхлорид (хлорэтен) | (0.5-10) мг/м’
L | 228 | 2: М У № 5923-91; Этилами 6: Углеводороды С,-С4: н-Бутан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (4-800) мг/м3
L |  | Этилами 6: Бутен-1; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (4-800) мг/м3
L |  | Этилами 6: Бутен-2; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (4-800) мг/м'
L |  | Этилами 6: Бутадиен-1.3 (дивинил); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (4-800) мг/м’
L |  | Этилами 6: 2- М етил проп ан (и зобута н); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (4-800) мг/м’
L |  | Этилами 6: Метан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (2.5-800) мг/м’’
L |  | Этилами 6: Пропан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (2.5-800) мг/м3
L |  | Этилами 6: Пропен (пропилен); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (2.5-800) мг/м3
L |  | Этилами 6: Этан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (2.5-800) мг/м?
L |  | Этилами 6: Этен (этилен); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (2.5-800) мг/м3
C | 229 | 2: МУ №5937-91; Этилами 6: Аэрозоль едких щелочей (в пересчете на NaOH); (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.20-3.5) мг/м'
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N | 230 | ГОСТ I» ИСО 16200-1 | Воздух рабочей зоны |  |  | Акрилонитрил | (0,05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Бензол; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Сероуглерод; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Дихлорметан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Хлороформ; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Тетрахлорметан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 1,1-Дихлорэтан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1000) мг/м'1
N |  | Этилами 6: 1,2-Дихлорэтан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 1.1-Дихлорэтилен; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 1,2-Дихлорэтилен; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 1.1,1-Трихлорэтан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 1.1.2-Трихлорэтан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Трихлорэтилен; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 1.1.2,2-Тетрахлорэтан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м'
N |  | Этилами 6: Тетрахлорэтилен; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Хлорбензол; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м'
N |  | Этилами 6: о-Дихлорбензол; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м1
N |  | Этилами 6: 1.2-Дихлорпропан; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Ди(2-этилгексил)-фталат; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Диизоктилфталат; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: Этилендибромид; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м'
N |  | Этилами 6: Этиленоксид; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м'
N |  | Этилами 6: 2-Бутоксиэтанол; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 2- Этоксиэтанол; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м3
N |  | Этилами 6: 2-.\4етоксиэтанол; (0,12-1.5) мг/м’ 7: (0.05-1000) мг/м1
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
N |  | ГОСТ Р И СО 16200-1 (продолжение) | Воздух рабочей зоны |  |  | 2-Бутоксиэтилацетат | (0,05-1000) мг/м3
N |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: 2-Этоксиэтилацетат; (0.05-1000) мг/м1 7: (0,05-1000) мг/м'
N |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: 2 - Ме го кс и эти л а цетат; (0.05-1000) мг/м1 7: (0.05-1000) мг/м’
N |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Стирол; (0.05-1000) мг/м1 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Толуол; (0.05-1000) мг/м1 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Винилхлорид; (0.05-1000) мг/м1 7: (0,05-1000) мг/м3
N |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Отбор проб; (0.05-1000) мг/м1 7: -
P | 231 | 2: Руководство по эксплуатации "Газоанализатора "Палладии -ЗМ" ИБЯЛ.413411.048РЭ; 2-.\4етоксиэтанол 6: Углерода оксид; (0.05-1000) мг/м1 7: (0.75-50) мг/м3
B | 232 | МУК 4.3.2756-10 | 11роизводственная (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные |  |  | Температура воздуха | (6-35) °C
B |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Относительная влажность воздуха; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-98)%
B |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Скорость движения воздуха; (0.05-1000) мг/м1 7: (0,1-20) м/с
B |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс); (0.05-1000) мг/м1 7: (0-45)°C
L |  | Руководство по эксплуатации " Метеометра МЭС-200А" Я ВША.416311.003 РЭ | Воздух рабочей зоны |  |  | Атмосферное давление | (80-110) кПа
L |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Относительная влажность; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-98)%
L |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Температура воздуха; (0.05-1000) мг/м1 7: (5-40)°C
L |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Скорость движения воздуха; (0.05-1000) мг/м1 7: (0,1-20) м/с
L |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс); (0.05-1000) мг/м1 7: (0-45)°C
L |  | 3: Производствен пая (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные; 2-.\4етоксиэтанол 6: Температура воздуха; (0.05-1000) мг/м1 7: (6-35) °C
L |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Относительная влажность; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-98)%
L |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Скорость движения воздуха; (0.05-1000) мг/м1 7: (0,1-20) м/с
L |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс); (0.05-1000) мг/м1 7: (0-45)°C
L |  | 3: Воздух промышленных выбросов; 2-.\4етоксиэтанол 6: Влажность газопылевого потока; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-98)%
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
D | 234 | ГОСТ 26824 | 11роизводственная (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные |  |  | Яркость | (10-200000) кд/м2
D | 235 | ГОСТ Р 50923 | Производственная (рабочая) среда |  |  | Освещенность | (10 -200000)лк
D |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Яркость; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-200000) кд/м2
I | 236 | Руководство по эксплуатации прибора комбинированного "ТКА-ПКМ" (ком илек 1.02) | Производственная (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные |  |  | Освещенность | (10-200000)лк
I |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Яркость; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-200000) кд/м2
[ |  | Руководство по эксплуатации прибора комбинированного ’’ТКА-ПКМ" (комплект.!)#) | 11роизводственная (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные |  |  | Освещенность | (10 -200000)лк
[ |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Коэффициент пульсации освещенности; (0.05-1000) мг/м1 7: (1-100)%
Q |  | Руководство по эксплуатации прибора комбинированного " ТКА-ПКМ” (комплект. 12) | 11ро11 зводстве 11 пая (рабочая) среда |  |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм | (10-60000) мВт/м2
Q |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-60000) мВт/м2
Q |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм; (0.05-1000) мг/м1 7: (1.0-20000) мВт/м2
H | 237 | Р 50.2.053 | 11роизводственная (рабочая) среда |  |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм | (10-60000) мВт/м2
H |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм; (0.05-1000) мг/м1 7: (10-60000) мВт/м2
H |  | 2-.\4етоксиэтанол 6: Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм; (0.05-1000) мг/м1 7: (1.0-20000) мВт/м2
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
L | 238 | ГОСТ ISO 9612 | Производственная(рабочая) среда, селитебная территория, здания жилые, здания общественные, санитарнозащитная зона, земельные участки |  |  | Шум: эквивалентный уровень звука | (25-137) дБ
M | 239 | МУ 1844-78 | Производственная (рабочая) среда |  |  | Шум: эквивалентный уровень звука | (25-137) дБ
M |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: максимальный уровень звука; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
M |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: уровень звукового давления; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
B | 240 | ГОСТ 23337 | Селитебная территория,здания жилые, здания общественные, сан итар но-за пи it на я зон а. земельные участки |  |  | Шум: эквивалентный уровень звука | (25-137) дБ
B |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: максимальный уровень звука; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
B |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: уровень звукового давления; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
M | 241 | МУК 4.3.2194-07 | Селитебная территория, здания жилые, здания общественные, санитарно-защитная зона, земельные участки |  |  | Шум: эквивалентный уровень звука | (25-137) дБ
M |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: максимальный уровень звука; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
M |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: уровень звукового давления; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
L | 242 | Руководство по эксплуатации «Шумомера, анализатора спектра, вибромезра АЛГОРИТМ-ОЗ» АЛГОРИТМ-03-001 РЭ | Производственная (рабочая) среда, селитебная территория, здания жилые, здания общественные, сан итарно-защитные зоны предприятий, земельные участки |  |  | Шум: эквивалентный уровень звука | (25-137) дБ
L |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: максимальный уровень звука; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
L |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Шум: уровень звукового давления; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
L |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Инфразвук: общий уровень звукового давления; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
L |  | Руководство по эксплуатации «Шумомера, анализатора спектра, виброметра АЛГОРИТМ-ОЗ» АЛ ГО РИТ М-03-001 РЭ (продолжение) | Производственная (рабочая) среда, селитебная территория, здания жилые, здания общественные, санитарнозащитные зоны предприятии, земельные участки |  |  | Ультразвук воздушный: уровни давления в 1/3 октавных полосах частот | (25-137) дБ
L |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Ультразвук контактный: уровень виброскорости; (1.0-20000) мВт/м2 7: (25-137) дБ
L |  | 3: Производственная (рабочая) среда, здания производственные, здания общественные, здания жилые, земельные участки, селитебные территории; Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Вибрация : среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения; (1.0-20000) мВт/м2 7: (0.001 -354) м/с2
Z | 243 | ГОСТ 31192.1 | Производственная (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные, здания производственные |  |  | Вибрация локальная: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения | (0,001 -354) м/с2
H | 244 | ГОСТ 31192.2 | П рои з вод ст венная (рабочая) среда |  |  | Вибрация локальная: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения | (0,001 -354) м/с2
E | 245 | 2: МУ №391 1-85; Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Вибрация локальная: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения; (1.0-20000) мВт/м2 7: (0.001 - 354) м/с2
E |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Вибрация общая: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения; (1.0-20000) мВт/м2 7: (0,001 - 354) м/с2
N | 246 | ГОСТ Р 53964 | Производственная (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные, здания производственные, земельные участки |  |  | Вибрация локальная: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения | (0.001 -354) м/с2
N |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Вибрация общая: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения; (1.0-20000) мВт/м2 7: (0,001 -354) м/с2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
J | 247 | ГОСТ 31319 | Производственная(рабочая) среда |  |  | Вибрация общая: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения | (0.001 - 354) м/с2
N | 248 | ГОСТ 31191.1 | 1Зроизводственная(рабочая) среда, здания общественные. здания жилые |  |  | Вибрация общая: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения | (0,001 - 354) м/с2
K | 249 | 2: ГОСТ 31 191.2; Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Вибрация общая: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения; (1.0-20000) мВт/м2 7: (0,001 -354) м/с2
H | 250 | ГОСТ 31191.5 | Производственная(рабочая) среда |  |  | Вибрация общая: среднеквадратичное значение эквивалентного виброускорения | (0.001 -354) м/с2
B | 251 | МУК 4.3.1675-03 | Воздух производственных и об ществен ных п о мещен и й, воздух рабочей зоны |  |  | Концентрация аэроионов положительной полярности | (1О’-Ю6) ион/см'
B |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Концентрация аэроионов отрицательной полярности; (1.0-20000) мВт/м2 7: (10’-106) ион/см1
R | 252 | Руководство по эксплуатации «Счетчик аэроионов малогабартный МАС-01» БВЭК.510000.001 РЭ | Воздух производственных и общественных помещений, воздух рабочей зоны, атмосферный воздух |  |  | Концентрация аэроионов положительной полярности | (102-106) ион/см'
R |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Концентрация аэроионов отрицательной полярности; (1.0-20000) мВт/м2 7: (102-10°) ион/см3
J | 253 | МУ 2.6.1.2398-08 | Земельные участки пол строительство зданий жилых, зданий общественных, зданий и сооружений производственных |  |  | Мощность амбиентной дозы гамма-излучений | (0.1-1000) мкЗв/ч
J |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Плотность потока радона-222; (1.0-20000) мВт/м2 7: (20-1000) мБк/(м’ с)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
O | 254 | Руководство по эксплуатации «Радиометра радона поргагивного РРА-01 М-01» М ГФ К 412123.001 РЭ | 11роизводственная (рабочая) среда, здания жилые и здания общественные, прилегающие к ним территории. Земельные участки под строительство зданий жилых, зданий общественных, зданий и сооружений производственных |  |  | Плотность потока радона-222 | (20-1000) мБк/(м2 с)
X | 255 | Руководство по эксплуатации «Дози.меI ра гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд» ФВ К М.412113.026 РЭ | Производственная (рабочая) среда, здания жилые и здания общественные, прилегающие к ним территории. Земельные участки под строительство зданий жилых, зданий общественных, зданий и сооружений производственных |  |  | Мощность амбиентной дозы гамма-излучения | (0,1-1000) мкЗв/ч
L | 256 | ГОСТ 12.1.002 | Производственная(рабочая) среда |  |  | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) | (50-1990) В/м
Q | 257 | 2: МУК 4.3.2491-09; Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц); (1.0-20000) мВт/м2 7: (50-1990) В/м
Q |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц); (1.0-20000) мВт/м2 7: (7-1990) нТл
K | 258 | МУ №4109-86 | Здания жилые, здания общественные, сел итебн ы е террито ри и. земельные участки |  |  | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) | (50-1990) В/м
K |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц); (1.0-20000) мВт/м2 7: (7-1990) нТл
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
B | 259 | Руководство по эксплуатации «Измерителя электрического поля «И 311-05» ПАЭМ.411153.002 РЭ | Прои зводствеtз н ая(рабочая) среда, здания жилые, здания общественные, селитебные территории, земельные участки |  |  | Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц) | (50-1990) В/м
C | 260 | 2: Руководство по эксплуатации «Измерителя магнит кого поли «И МП-05» ПАЭМ.411173.001 РЭ; Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц); (1.0-20000) мВт/м2 7: (7-1990) нТл
D | 261 | ГОСТ 12.1.045 | Производственная (рабочая) среда |  |  | Напряженность электростатического поля | (1-180) кВ/м
D | 262 | 2: Руководство по эксплуатации «Измерителя напряженности электростатического поля «И ЭС11-01» ПАЭ.М. 411720.001 РЭ; Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Напряженность электростатического поля; (1.0-20000) мВт/м2 7: (1-180) кВ/м
D |  | Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Эл е ктростати чески и п оте н ц и ал; (1.0-20000) мВт/м2 7: (0.1-18,0) кВ
U | 263 | ГОСТ Р 51724 | Производственная (рабочая) среда, здания жилые, здания общественные, экранированные объекты |  |  | Напряженность магнитного (гипогеомагнитного) поля | (1.1-200) А/м
H | 264 | Руководство по эксплуатации «Магнитометра трехкомпонентного малогабаритного МТ.М-01» Б ВЕК 570000.001 РЭ | П роизводствен ная(рабочая) среда. здания жилые, здания общественные, экранированные объекты |  |  | Напряженность магнитного (гипогеомагнитного) поля | (1,1-200) А/м
H |  | 3: Производственная (рабочая) среда, здания и сооружения промышленные; Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм 6: Напряженность геомагнитного поля; (1.0-20000) мВт/м2 7: (1.1-200) А/м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | *7 /
D | 265 | ГОСТ 17.1.5.05 | Вода природная | - | - | Отбор проб | -
B | 266 | ИНД Ф 12.15.1-08 | Вода сточная | - | - | Отбор проб | -
S | 1: 267; 2: ГОСТ 31861; 3: Вода питьевая Вода природная Вода с 1 очная; 6: О loop проб
S | ,9.8 | НИ II* 56237 | Вода пи и.свая | - | - | Отбор проб | -
S | 1: 4.9; 2: IIII I Ф 12 1 2 2:2 1 2 IH; 3: 11очиы. 1 руhi и, донные <о ¦О,¦ СИНЯ, 01ЧО II.1 ¦1¦>ОИ ИЮ IC 1H.I И IIOI рСО>1«‘11¦11¦. Ок Л IIOI 1 1<>'¦¦¦).¦\ •Н WI; 6: ()гбор проб
S | 270 | 1 <)< 1 17,1 1.01 | 1 Iomih.i |  |  | < и бор проб | -
W | 1: 271; 2: НИ 1 17.1.1.02; 3: 11очоы; 6: < Моор проб
N | 272 | ГОС Г 17.1.5.01 | Донные oi /1ОЖС11ИЯ |  | • | < >¦(юр проо | -
V | 273 | IIНД Ф 12.4.2.1-99 | (И ходы ирон пюдс1 ва и IIOipCOJICIIII | - | - | < )¦6ор проб | -
[ | 1: 274; 2: ГОС Г 12071; 3: 1 рунты; 6: Отбор проб» для проведения количественною xhmhhcckoi о, токсикологического и радионуклидного исследований
O | 275 | ГОСТ 28168 | Почвы, грунты | - | - | Отбор проб для проведения агрохимического исследования | -
B | 276 | НМД Ф 12.1.1-99 | Воздух промышленных выбросов | - | - | Отбор проб | -
Q | 277 | ИНД Ф 12.1.2-99 | Воздух промышленных выбросов | - | - | Отбор проб | -
I | 278 | ГОСТ 17.2.3.01 | Атмосфер 11 ы и воздух | - | - | Отбор проб | -
H | 279 | МУ 2.2.5.2810-10 | Воздух рабочей зоны | - | - | Отбор проб | -