## Sheet1
N п/ п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД2 | Код ТНВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Газоанализатор К-100 Руководство по эксплуатации ИРМБ. 413416.100 | Атмосферный воздух |  |  | Углерода оксид | (0-50) мг/м3
2 | РД 52.04.791-2014 | Атмосферный воздух | - | - | Аммиак | (0,02-5,0) мг/м3
3 | РД 52.24.468-2005 | Морская вода | - | - | Взвешенные вещества | (5-50) мг/дм3
4 | РД 52.10.807-2013 | Морская вода | - | - | АСПАВ | (0,10-2,00) мг/дм3
5 | Руководство по эксплуатации Термометр контактный ТК-5.01М | Поверхностные воды суши, вода очищенная сточная, морская вода |  |  | Температура | (-40 +200)(,С
6 | ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 | Поверхностные воды суши, вода очищенная сточная, морская вода |  |  | Нефтепродукты | (0,02-2) мг/дм3
7 | ГОСТ 17.1.5.05-85 | Морская вода |  |  | Отбор проб, транспортировка и хранение проб, пробоподготовка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» | Поверхностные воды суши, вода очищенная сточная, морская вода |  |  | Отбор проб, транспортировка и хранение проб, пробоподготовка