## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД2 | КодТН вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР. 1.31.2009.06144) | Атмосферный воздух | - | - | Азота диоксид | (0,024-1,0) мг/м3
[5 empty] | Аммиак | (0,024-10) мг/м3
[5 empty] | Сероводород | (0,0048-5) мг/м3
[5 empty] | Метан | (30-3500) мг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 .
2 | Метеометры МЭС-200А Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ | Атмосферный воздух | - | - | Относительная влажность | (0-98)%
[5 empty] | Температура воздуха | от минус 40°С до 85°С
[5 empty] | Атмосферное давление | (80-110) кПа (600-825) мм рт. ст.
[5 empty] | Скорость воздушного потока | (0-20) м/с
3 | ГОСТ 17.2.3.01-86 | Атмосферный воздух | - | - | Отбор проб | -