## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений <*> | Наименование объекта | Код ОКГ1 <**> | Код тн вэд тс <**> | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения <**> | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандарти-зации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР. 1.31.2009.06144) | Атмосферный воздух |  |  | Азота диоксид | (0,024-1,0) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
[5 empty] | Аммиак | (0,024-10) мг/м3 | ГН 2.1.6.2309-07
[5 empty] | Сероводород | (0,0048-5) мг/м3
[5 empty] | Метан | (30-3500) мг/м3
2. | Руководство по эксплуатации метеометра МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ |  |  |  | Относительная влажность | (0-98) % | -
[5 empty] | Температура воздуха | от минус 40 до плюс 85 °С
[5 empty] | Атмосферное давление | (80-110) кПа (600-825) мм рт. ст.
[5 empty] | Скорость потока воздуха | (0-20) м/с