## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | .7
1 | ГОСТ 18165-2014, метод Б | Вода питьевая (централизованных систем горячего водоснабжения, централизованных источников водоснабжения) |  |  | Алюминий | (0,04-0,56) мг/дм3
2 | ГОСТ Р 57164-2016 |  |  |  | Вкус, привкус | (0-5) балл
[5 empty] | Запах (при 20 °С и 60 °С) | (0-5) балл
[5 empty] | Мутность | (1,0-8,0)ЕМФ (0,58-4,64) мг/дм3
3 | ПНДФ 14.1:2:3.110-97 | Природные воды (поверхностная, подземная, нецентрализованных источников водоснабжения) Сточные воды (технологическая оборотной системы гидрозолоудаления) Очищенные сточные воды |  |  | Взвешенные вещества | (3,0-1000) мг/дм3
4 | ПНДФ 14.1:2:3.98-97 |  |  |  | Общая жесткость | (0,1-8,0)°Ж
5 | ПНДФ 14.1:2:3.95-97 |  |  |  | Кальций | (1,0-200,0) мг/дм3
1 | . 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 (ФР.1.31.2017.26183) | Вода питьевая (централизованных систем горячего водоснабжения, централизованных источников водоснабжения) Природные воды (поверхностная, подземная, нецентрализованных источников водоснабжения) Очищенные сточные воды |  |  | Нефтепродукты | (0,02-2,0) мг/дм3
7 | ПНДФ 14.1.272-2012 (ФР.1.31.2017.26179) | Сточные воды (технологическая оборотной системы гидрозолоудаления) |  |  | Нефтепродукты | (0,05-50,0) мг/дм3
8 | ПНДФ 14.1:2:3.101-97 | Природные воды (поверхностная, подземная, нецентрализованных источников водоснабжения) Сточные воды Очищенные сточные воды |  |  | Растворенный кислород | (1,0-15,0) мг/дм3
9 | ПНДФ 14.1:2:3.100-97 | Природные воды (поверхностная, подземная, нецентрализованных источников водоснабжения) Сточные воды (очищенная, технологическая оборотной системы гидрозолоудаления) |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (4,0-80,0) мг/дм3
10 | РД 52.04.822-2015 | Атмосферный воздух |  |  | Диоксид серы (сернистый ангидрид) | (0,01-8,0) мг/м3 (0,0025-0,2) мг/м3
11 | РД 52.04.831-2015 |  |  |  | Углеродосодержащий аэрозоль (сажа) | (0,03-1,8) мг/м3
12 | М-МВИ-172-06 (расчетный метод) | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Массовый выброс загрязняющих веществ
1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | ■ 7
13 | СТО МВИ 2606-2013 | Промышленные выбросы в атмосферу X. . ■ ■■ |  |  | Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азот | (10-1000) мг/м3
[5 empty] | Диоксид серы (сернистый ангидрид) | (50-700) мг/м3
[5 empty] | Углерод оксид | (5,8-2900,0) мг/м3
14 | ГОСТ Р ИСО 9096-2006 |  |  |  | Запыленность (массовое содержание взвешенных веществ) | (20-1000) мг/м3