## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД | Код тн вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПНДФ 14.1:2:3.110-97 | Природная вода, сточная вода |  |  | Взвешенные вещества | От 3,0 до 5000 мг/дм3
2 | ПНДФ 14.1:2:3.100-97 | Природная вода, сточная вода | - |  | Химическое потребление кислорода | От 4,0 до 2000 мг/дм3
3 | ПНД Ф14.1:2:3.98-97 | Природная вода, сточная вода | 1 |  | Жесткость общая | От 0,1 до 50 °Ж
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | ПНДФ 14.1:2:4.52-96 | Природная вода, питьевая вода, сточная вода | - |  | Хром | От 0,010 до 3,0 мг/дм3
5 | ГОСТ 23337-2014. Руководство по эксплуатации шумомера Октава-110А РЭ 4381-003-76596538-06. Номер в госреестре СИ 32747-06 | Селитебная территория, помещения жилых и общественных зданий | - |  | Шум: уровень звука (эквивалентный, в октавных полосах частот, максимальный) | От 22 до 139 дБ А