## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Ниаменование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГОСТ Р 57164-2016 | Вода питьевая |  |  | Мутность при 530 нм | (0,2 - 3,0) мг/дм3
[5 empty] | Запах | (0 - 5) баллов
[5 empty] | Вкус | (0 - 5) баллов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | ПНДФ 14.1:2:4.3-95 | Вода природная поверхностная |  |  | Нитрит-ион | (0,02 - 3) мг/дм3
3 | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 |  |  |  | Нитрат-ион | (0,1 -10) мг/дм3
4 | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 |  |  |  | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | (0,01 -10) мг/дм3
5 | ПНДФ 14.1:2:4.50-96 |  |  |  | Железо общее | (0,05 - 3) мг/дм3
6 | ПНД Ф 14.1:2:4.111-97 |  |  |  | Хлорид-ион | (10 - 500) мг/дм3
7 | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |  |  |  | Фосфат-ион | (0,05 - 5) мг/дм3
8 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |  |  |  | Сульфат-ион | (10 - 400) мг/дм3
9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.123-97 |  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5,п) | (0,5 - 300) мг Оа/дм3
10 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 |  |  |  | Водородный показатель (рН) | (5,0 - 9,0) ед. рН
11 | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 |  |  |  | Сухой остаток | (200 -1000) мг/дм3
12 | ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 | Вода природная поверхностная |  |  | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (4,0 - 80,0) мг/дм3
Вода сточная
13 | ПНДФ 14.1:2:3.110-97 | Вода природная поверхностная |  |  | Взвешенные вещества | (3,0 - 300) мг/дм3
Вода сточная
14 | ПНДФ 12.16.1-10 | Вода сточная |  |  | Температура | (0-50) °С
15 | М-МВИ-181-2006 | Атмосферный воздух |  |  | Оксид углерода | (3,0-36) мг/мЗ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 | МВИ-4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) | Атмосферный воздух |  |  | Азота оксид | (0,036-2,5) мг/м3
[5 empty] | Азота диоксид | (0,024-1,0) мг/м3
[5 empty] | Углерода оксид | (1,8-10) мг/м3
[5 empty] | Серы диоксид | (0,030-5) мг/м3
[5 empty] | Сероводород (дигидросульфид) | (0,0048-5) мг/м3
17 | Инструкция по эксплуатации газоанализатора "Каскад-Н 62.2" | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Диоксид азота | (35-200) мг/м3
[5 empty] | Оксид азота | (0,12-0,2) г/м3
(120-200) мг/м3
[5 empty] | Диоксид серы | (0,44-1,0) г/м3
(440-1000) мг/м3
[5 empty] | Оксид углерода | (0,075-0,3) г/м3
(75-300) мг/м3
18 | Инструкция по эксплуатации газоанализатора "Полар" |  |  |  | Сероводород (дигидросульфид) | (10-1000) мг/м3
19 | Инструкция по эксплуатации газоанализатора "Каскад-Н 62.2" | Параметры газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников ----—------- |  |  | Температура газопылевых потоков | от50 °Сдо +300 °С