## Sheet1
N п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД2 | КодТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПНДФ 14.1:2:3.96-97 | Вода природная поверхностная и подземная |  |  | Хлорид - ион | (10,0-350,0) мг/дм3
2 | ФР. 1.31.2010.07432 |  |  |  | Нефтепродукты | (0,02 - 2) мг/дм3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | ФР.1.31.2011.11222 | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Оксиды азота (1\1Ох) (суммарно), в пересчете на диоксид азота (1\Ю2) | (120 - 5850) мг/м3
[5 empty] | Оксид азота | (90 - 3500) мг/м3
[5 empty] | Диоксид азота | (45 - 500) мг/м3
[5 empty] | Оксид углерода | (90 - 5000) мг/м3
[5 empty] | Сернистый ангидрид | (45 - 300) мг/м3
|  | Параметры газопылевых потоков |  |  | Температура газового потока | от минус 20 до плюс 800 °С
[5 empty] | Давление (разряжение) | от минус 50 до плюс 50 гПа
[5 empty] | Скорость | (4-50) м/с
4 | Руководство по эксплуатации газоанализаторы многокомпонентные «Полар» ПЛ ЦК.413411.001 РЭ (ПЛ ЦК.413411.001 МВИ) | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Оксиды азота (ЫОХ) (суммарно) в пересчете на диоксид азота ЫО2 | (20 - 715) мг/м3
[5 empty] | Оксид азота | (3 - 400) мг/м3
[5 empty] | Диоксид азота | (4 -100) мг/м3
[5 empty] | Оксид углерода | (6 - 5000) мг/м3
[5 empty] | Сернистый ангидрид | (6 - 300) мг/м3
|  | Параметры газопылевых потоков |  |  | Температура | от минус 20 до плюс 800 °С
[5 empty] | Давление (разряжение) | от минус 50 до плюс 50 гПа
[5 empty] | Скорость | (4 - 50) м/с
5 | ФР.1.31.2015.20245 | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Предельные углеводороды СтСю (суммарно) | (20 - 3000) мг/м3
[5 empty] | Метан | (20 - 3000) мг/м3
[5 empty] | Сернистый ангидрид | (20 - 1000) мг/м3
[5 empty] | Оксид углерода | (5 - 10000) мг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | М-МВИ-181-2013, ООО «Мониторинг», свидетельство об аттестации №472/242-(01.00250-2008)-2013 ФГУП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева» | Атмосферный воздух |  |  | Азот (II) оксид | (0,080 - 1) мг/м3
[5 empty] | Азота диоксид | (0,080- 1) мг/м3
[5 empty] | Сера диоксид | (0,050 - 2,0) мг/м3
7 ч | Инструкция по эксплуатации газоанализатора модели 1302, 1412 | Атмосферный воздух |  |  | Метан | (4 -1000) мг/м3
[5 empty] | Углерод оксид | (1 - 200) мг/м3
8 | РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (часть1, п.5.2.6.) | Атмосферный воздух |  |  | Взвешенные частицы (пыль) | (0,26 - 50,0) мг/м3
9 | РД 52.04.831-2015 | Атмосферный воздух |  | - | Углерод (сажа) | (0,03-1,8) мг/м3
10 | Руководство по эксплуатации ЯВША.416311.003 РЭ «Метеометры МЭС-200А» | Параметры воздушных потоков |  |  | Атмосферное давление | (80-110) кПа
[5 empty] | Относительная влажность воздуха | (10-98)%
[5 empty] | Температура воздуха | от минус 40 до плюс 85 °С
[5 empty] | Скорость воздушного потока | (0,1 -20) м/с
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | ФР. 1.31.2015.20245 | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Отбор проб
12 | ПНДФ 12.1.1-99
13 | РД 52.04.186-89 часть. I, раздел 4 | Воздух атмосферный |  |  | Отбор проб
14 | ГОСТ 31861-2012 | Вода природная поверхностная и подземная |  |  | Отбор проб