## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код тн вэд тс | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | РД 52.04.794-2014 | Атмосферный воздух | - | - | Сера диоксид | (0,03-5,0) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
2. | РД 52.04.822-2015 | Атмосферный воздух |  |  | Сера диоксид | (0,0025 до 0,2) мг/м3 (0,1 до 8,0) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
3. | РД 52.04.799-2014 | Атмосферный воздух | - | - | Г идроксибензол | (0,003-0,1) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
4. | РД 52.04.824-2015 | Атмосферный воздух | - | - | Формальдегид | (0,01 до 0,6) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
5. | РД 52.04.837-2015 | Атмосферный воздух |  |  | Бензол Метилбензол Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) | (0,01-5) мг/м3 (0,01-5) мг/м3 (0,01-5) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
6. | РД 52.04.840-2015 | Атмосферный воздух | - | - | Углерод оксид | (0,75-50) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
7. | Руководство по эксплуатации газоанализатора "Пал-ладий-ЗМ» ИБЯЛ.413411.048РЭ | Атмосферный воздух |  |  | Углерод оксид | (0,75-50) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
8. | ГОСТ 33007-2014 | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Взвешенные частицы (пыль) | (1,0-50000) мг/м3 | Проект нормативов предельно - допустимых выбросов (ПДВ) и временно - согласованных выбросов (ВСВ) в атмосферу по ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (г. Екатеринбург, НТП "ИНДЭКО")
9. | М 06-09-2015 (ПНДФ 13.1.76-15) ФР. 1.31.2015.20718 п.п. 8, 11, 12 | Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Отбор проб |  | Проект нормативов предельно - допустимых выбросов (ПДВ) и временно - согласованных выбросов (ВСВ) в атмосферу по ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (г. Екатеринбург, НТП "ИНДЭКО")
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН вэд ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
10. | ГОСТ 33045 - 2014 (издание 2015г.) | Вода питьевая (вода подземных источников централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения, вода ценрализо-ванного водоснабжения) |  |  | Аммиак и ион аммония Нитриты | (0,1 - 3,0) мг/дм3 (0,003 - 0,3) мг/дм3 | СанПиН 1.2.4.1074-01
11. | ГОСТ 4974-2014 (издание 2015г.) | Вода питьевая (вода подземных источников централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения, вода централизованного водоснабжения) |  |  | Марганец | (0,01 - 5,0) мг/дм3 | СанПиН 1.2.4.1074-01
12. | ГОСТ 31940-2012 (изд. 201 Зг) | Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости) |  | ■ ■ ■■ | Сульфаты | (10-2500) мг/дм3 | СанПиН 1.2.4.1074-01
13. | ПНДФ 14.1:2:4.190-03 (издание 2012г) | Вода природная поверхностная Вода сточная Вода питьевая |  |  | Бихроматная окисля-емость (химическое потребление кислорода) | (5 - 800) мгО/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориен-
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН вэд ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
тировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Разрешение №320 (С) на сброс загрязняющих веществ для выпусков № 1,2,5,9,11 в период с 16.12.2011г по 01.01.201 г. Норматив допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты N2 63 - 14С для выпусков № 6,7 в период с 18.03.2014г по 18.03.2019Г
14. | ГОСТ Р 56237-2014 (изд. 2015г) | Вода питьевая | — | — | Отбор проб
15. | Руководство по эксплуатации кондуктометра АНИОН -4120 ГОСТ 6709-72 (п.3.17) | Вода дистиллированная |  |  | Удельная электрическая проводимость | (0,001 -10)См/м
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН вэд ТС
16. | Руководство по эксплуатации рН-метра АНИОН-4101 Универсальный измери- тель РР-25 8аг1опиз ГОСТ 6709-72 (пЗ.16) | Вода дистиллированная
Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
РН | (-2 -И4) ед. рН (-2 -5-20) ед.рН