## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД2 | Код тнвэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГОСТ Р 57164 п. 5 | Вода источников питьевого водоснабжения Вода питьевая централизованных систем водоснабжения | - | - | Интенсивность запаха (при 20 °С и 60 °С) | (0 - 5) балл
|  |  | 36.00.11 |  | Интенсивность вкуса и привкуса | (0 - 5) балл
2 | ГОСТ 33997 п. 5.8 | Выбросы от двигателей внутреннего сгорания |  |  | Оксид углерода | (0 - 5) % об.
3 | ИРШЯ.402131.001.001РЭ Руководство по эксплуатации. Анемометр цифровой переносной АП1М. (Госреестр СИ № 24079-08). | Атмосферный воздух |  |  | Скорость ветра | (0,3 - 5) м/с
4 | ТКЛШ 2.822.000 РЭ Руководство по эксплуатации. Термометры лабораторные электронные ЛТ-300. (Госреестр СИ № 45379-ТО). | Атмосферный воздух |  |  | Температура воздуха | (-30-40) °С