## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определений | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | РД 52.04.791-2014 | Атмосферный воздух |  |  | Аммиак | (0,02-5,0) мг/м3
2 | РД 52.04.792-2014 | Атмосферный воздух |  |  | Азот диоксид | (0,021-4,3) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.1983-05
[5 empty] | Азот оксид | (0,028-2,8) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
"Ч Д | РД 52.04.794-2014 | Атмосферный воздух |  |  | Сера диоксид (сернистый ангидрид) | (0,03-5,0) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4 | РД 52.04.795-2014 | Атмосферный воздух |  |  | Сероводород (дигидро сул ь ф и д) | (0,006-0,1) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
5 | РД 52.04.799-2014 | Атмосферный воздух |  |  | Фенол (гидроксибензол) | (0,003-0,1) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
6 | РД 52.04.793-2014 | Атмосферный воздух |  |  | Хлорид водорода | (0,04-2,0) мг/м3 | ГН 2.1.6.1338-03
7 | Руководство по эксплуатации ИБЯЛ.413411.04РЭ Г азоанализаторы Палладий-3 М | Атмосферный воздух Производственная (рабочая)среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны | - | - | Углерода оксид | (0-50) мг/м3 | ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
8 | ПНДФ 12.15.1-08 | Сточная вода | - | - | Отбор проб | -
9 | ПНДФ 14.1:2:4.210-2005 | Вода сточная Вода природная | - | - | Химическое потребление кислорода (ХПК) | (10-30000) мг/дм3 | СанПин 2.1.5.980-00
|  | Вода питьевая | 01 3100
10 | ПНДФ 14.1:2:3:4.240-2007 | Вода сточная Вода природная (поверхностная, подземная) Вода питьевая | 01 3100 | - | Сульфат-ион | (20-500) мг/дм3 | ГН 2.1.5.1315-03 СанПин 2.1.5.980-00 Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения. Утвержденью приказом Росрыболовства от 18.01.2010 №20 СанПин 2.1.4.1074-01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
11 | ПНДФ 14.1:2:4.213-2005 | Вода сточная Вода природная | - | - | Мутность | (1,0-100) ЕМФ | -
|  | Вода питьевая | 01 3100
12 | ПНД ф 14.1:2:4.207-2004 | Вода сточная Вода природная Вода питьевая | 01 3100 | - | Цветность | (1-500) градусов цветности | -
13 | РД 52.24.495-2005 | Вода |  |  | Удельная электрическая проводимость | (5-10000) мкСм/см | -