## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН вэд ТС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определений | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стаидартиза ции)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1 Объекты государственного мониторинга окружающей среды, экологического (государственного, производственного) контроля, производственного контроля за соблюдением санитарных правил, контроля состава и свойств веществ, материалов
Химические показатели
1 | ГОСТ 18165-2014 Вода. Метод определения содержания алюминия, метод Б | Питьевые воды Природные воды | - | - | Алюминий, мг/дм3 | 0,04-0,56 | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.1175-02 СанПиН 2.1.4.2496-01 ГН 2.1.5.1315-03 СанПиН 2.1.2.1188-03 СанПиН 2.1.2.1331-03 Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644
I | ............. 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2 | ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ, метод Б | Питьевые воды Природные воды (поверхностные, подземные) | - | - | Азот нитритов, мг/дм3 | 0,0009-9,1 | СанПиН 2.1.5.980-00 Приказ Росрыболовства от 18.01.2010г. №20
[5 empty] | Нитрит-ионы, мг/дм3 | 0,003-30
3 | ЦВ 3.19.08-2008 (ФР. 1.31.2000.00132) МВИ массовой концентрации элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, св-во об аттестации № 07122 от 18.09.2008 | Питьевые воды Природные воды Сточные воды Талые воды Атмосферные осадки | - | - | Фосфор общий, мг/дм3 | 0,02-5000 | ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1.6.2309-07
4 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (ФР. 1.31.2007.03794) Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом ФГУ "ФЦАМ" | Сточная вода | - | - | Водородный показатель (рН), ед. рН | 1-14
5 | Руководство по эксплуатации иономера И-160 (М, МИ) | Питьевая вода Природная вода Сточная вода | - | - | Водородный показатель (рН), ед. рН | 1-14
6 | Руководство по эксплуатации анализатора растворённого кислорода МАРК-302Т | Питьевые воды Природные воды Сточные воды | - | - | Кислород растворённый, мг/дм3 | 0,004-17,45
7 | Техническое описание и руководство по эксплуатации кондуктометра Эксперт-002-2-6-П | Питьевые воды Природные воды | - | - | Удельная электрическая проводимость, См/м | 0,000001- 19,99
8 | РД 52.04.794-2014 Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим формальдегидопарарозанилиновым методом | Атмосферный воздух | - | - | Сера диоксид, мг/м3 | 0,03-5,0
9 | РД 52.04.795-2014 Массовая концентрация сероводорода в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по реакции образования метиленовой синей | Атмосферный воздух | - | - | Сероводород (дигидросульфид), мг/м3 | 0,006-0,1
10 | РД 52.04.798-2014 Массовая концентрация хлора в пробах атмосферного воздуха. Методика измерений фотометрическим методом по ослаблению окраски раствора метилового оранжевого | Атмосферный воздух | - | - | Хлор, мг/м3 | 0,05-0,72
11 | ГОСТ 33007-2014 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запыленности газовых потоков. Общие технические требования и методы контроля | Промышленные выбросы | - | - | Взвешенные частицы (пыль), мг/м3 | 10-100000
Раздел 3 Отбор и подготовка проб объектов аналитического контроля
12 | ГОСТ Р 56237-2014 Водшдаггвэ^Стбор проб на станциях водоподготовки и в ттИю^ЬНвшйё^^Ьнределительньгх системах «гг-—л\к | Питьевые воды централизованных систем водоснабжения | - | - | Отбор проб | -