## Sheet1
№ п/ п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта | Код ОКПД2 | КодТНВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПНДФ 12.16.1-10 п.З п.5 п.6 | Вода сточная, ливневая |  |  | Температура Окраска (цвет) Прозрачность
2 | РД 52.24.353-2012 | Вода поверхностная (морская), очищенная сточная |  |  | Отбор проб | 4
3 | ГОСТ 31861-2012 | Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, Вода подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода сточная Вода морская |  |  | Отбор проб
4 | ГОСТ 31940-2012 Метод 3 | Вода питьевая |  |  | Сульфат-ион | (2-50) мг/дм3
5 | РД 52.24.496-2005 п.9.1 п.9.2 п.9.3 п.9.4 | Вода поверхностная (морская) |  |  | Температура Запах Прозрачность
6 | ГОСТ 31954-2012 Метод А | Вода поземная природная, поверхностная природная, питьевая |  |  | Жесткость общая | От 0,1°Ж