## Sheet1
№ п/п | Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | КодТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ПНДФ 14.1:2:3.98-97 | Вода природная открытых водо-емов. Вода сточная |  |  | Жесткость | (0,1-50) °Ж
2 | ПНДФ 14.1:2:3.95-97 |  | - | - | Кальций | (1,0-2000) мг/дм3
3 | ПНД Ф14.1:2.101-97 |  | - | - | Растворенный кислород | (1-15) мг/дм3
4 | ПНДФ 14.1:2:3.100-97 |  |  | - | ХПК | (4,0-2000) мг/дм3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | РД 52.04.822-2015 | Атмосферный воздух | - | - | Диоксид серы | (0,0025 - 8,0) мг/м3
6 | СанПиН 2.2.4.3359-16 | Электромагнитные поля про. мышленной частоты (50 Гц) | - | - | Напряженность электрического поля ...... | (0,01 -100) кВ/м
|  |  | - |  | Напряженность магнитного поля | (0,1 -1800) А/м
|  | Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ |  |  | Напряженность электрического поля в диапазонах: 5 Гц -2 кГц 2 кГц-400 кГц . | (8 -100) В/м (0,8 -10) В/м
[5 empty] | Плотность магнитного потока в диапазонах: 5 Гц -2 кГц 2 кГц-400 кГц | (0,08 -1,0) мкТл (8 -100) нТл
7 | РД 52.04.831-2015 | Атмосферный воздух |  |  | Углесодержащий аэрозоль | (0,03 -1,8) мг/м3
8 | Руководство по эксплуатации КДГА 413214.001.000 РЭ (газоанализатор Бинар-1П) | Атмосферный воздух |  |  | Оксида углерод СО | (0,1-200) мг/м3