## Sheet1
№ п/п | Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | код окп | код тн вэд тс | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения | Документы устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | ГОСТ 18165-2014 | Вода питьевая Вода природная |  |  | Алюминий | 0,04-0,56 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01
2. | МУ 08-47/266 | Воды подземные | - | - | Жесткость | 0,050-7000 Ж°
3. | МУ 08-47/262 | Воды подземные |  |  | Карбонат-, гидрокарбонат-ионов; свободная угольная кислота | 2-3500 мг/дм3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4. | МУ 08-47/268 | Воды подземные |  | - | Кальций и магний | 0,5 - 30000 мг/дм3 | -
5. | МУ 08-47/272 | Воды подземные |  | - | Сульфат-ион | 1 - 45000 мг/дм3 | -
6. | ГОСТ 6709-72 Инструкция по эксплуатации кондуктометра «Анион 4120» | Вода дистиллированная |  |  | Электрическая проводимость удельная | 0,001 - 10 См/м
7. | ГОСТ 31868-2012 | Вода питьевая Вода природная |  | - | Цветность | от 1 - свыше 50 градус цветности | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03
8. | МУ 08-47/270 | Воды подземные |  | - | Хлорид-ион | 0,5 - 40 000 мг/дм3 | -
9. | ГОСТРИСО 96122013 | Производственная среда (рабочая) Физические факторы |  |  | Уровень звукового давления; Уровень звука; | 10-140 дБ 20 - 140 дБ | СанПиН 2.2.4/2.1.8.562.96
[5 empty] | Эквивалентный уровень звука; | 20-140 дБ .
[5 empty] | Максимальный уровень звука | 18000 дБ
10 | ГОСТ 23337-2014 | Селитебная территория и помещения жилых и общественных зданиях |  |  | Уровень звукового давления; Уровень звука; Эквивалентный уровень звука; | 10-140 дБ 20 - 140 дБ 20-140 дБ | . СанПиН 2.2.4/2.1.8.562.96
1 | 2 | з. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[5 empty] | Максимальный уровень звука | 18000 дБ
и | СТО 01-2012 | Вода питьевая Вода природная Вода сточная |  |  | Взвешенные вещества | 1-10 мг/дм3 1-100 мг/дм3 100-500 мг/дм3 | СанПиН 2.1.4.1074-01 ГН 2.1.5.1315-03