## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код тн вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГОСТ 33007-2014 | Промышленные выбросы в атмосферу (включая газопылевые потоки стационарных источников загрязнения, в т.ч. циклоны) |  |  | Пыль (взвешенные частицы) | (0,002 -80) г/м3
2 | ПЛЦК.413411.001 РЭ Руководство по эксплуатации к газоанализатору «Полар Ех Т» (№ 43924-11 ГРСИ) |  |  |  | Кислород | (0,8 - 25) % об.
[5 empty] | Углерода оксид | (240 - 50000) мг/м3
[5 empty] | Азота оксид | (40 - 4000) мг/м3
[5 empty] | Азота диоксид | (40 - 1000) мг/м3
[5 empty] | Сумма оксидов азота в пересчете на диоксид азота | (60 - 7150) мг/м3
[5 empty] | Сернистый ангидрид (Серы диоксид) | (100 - 15000) мг/м3
[5 empty] | Сероводород (Дигидросульфид) | (40 - 1000) мг/м3
3 | ПЛЦК.413411.001 РЭ Руководство по эксплуатации к газоанализатору «Полар Ех Т» (№ 43924-11 ГРСИ), разделы 10.3; 10.4; 10.5. | Газопылевые потоки |  |  | Температура газового потока | [(-20)- 400]° С
[5 empty] | Избыточное давление (разряжение) газового потока | (0,25 - 50) гПа
[5 empty] | Скорость газового потока | (4-30) м/с
4 | ФР.1.31.2015.20480 (ПНДФ 13.1:2:3.25-99) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Предельные углеводороды С1-Сю (суммарно, в пересчете на углерод) | (0,2 - 1000) мг/м3
[5 empty] | Углеводороды непредельные С2-С5 (суммарно в пересчете на углерод) | (1 -1000) мг/м3
[5 empty] | Углеводороды ароматические (бензол, толуол, этилбензол, ксилолы, стирол) | (0,2 - 1000) мг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
5 | ФР. 1.31.2014.17955 | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу, воздух непроизводственных помещений | - | - | Метанол (спирт метиловый) | (0,30 - 300) мг/м3
[5 empty] | Дихлорэтан (1,2-дихлорэтан) | (0,30 - 300) мг/м3
[5 empty] | Четыреххлористый углерод(тетрахлорметан) | (0,30 - 300) мг/м3
[5 empty] | Бутилацетат | (0,08 - 800) мг/м3
[5 empty] | Изобутиловый спирт (2-метилпропан-1-ол) | (0,08 - 100) мг/м3
|  | Воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Хлороформ (трихлорметан) | (0,30 100) мг/м3
6 | ФР. 1.31.2009.05508 | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу, воздух непроизводственных помещений |  |  | Сероуглерод (углерода дисульфид) | (0,05 - 100) мг/м3
[5 empty] | Гексан | (1,0 - 1500) мг/м3
[5 empty] | Гептан | (1,0- 1500) мг/м3
[5 empty] | Декан | (1,0- 1500) мг/м3
[5 empty] | Нонан | (1,0- 1500) мг/м3
[5 empty] | Октан | (1,0 - 1500) мг/м3
7 | ФР. 1.31.2009.05509 |  |  |  | Метилэтилкетон (бутан-2-он) | (0,08 - 800) мг/м3
[5 empty] | Пропиловый спирт (пропан-Гол) | (0,20- 100) мг/м3
[5 empty] | Изопропиловый спирт (пропан-2-ол) | (0,05- 100) мг/м3
[5 empty] | Бутиловый спирт(бутан-1-ол) | (0,20- 100) мг/м3
[5 empty] | Ацетон (пропан-2-он) | (0,08 - 800) мг/м3
[5 empty] | Этилацетат | (0,08 - 800) мг/м3
[5 empty] | Бензол | (0,05 - 100) мг/м3
[5 empty] | т,п-ксилол (диметилбензолы-2,3) | (0,05 - 400) мг/м3
[5 empty] | о-ксилол (1,2 диметилбензол) | (0,05 - 400) мг/м3
[5 empty] | Толуол (метилбензол) | (0,05 - 400) мг/м3
8 | ФР. 1.31.2009.05510 |  |  |  | Винилацетат | (0,08-400) мг/м3
9 | ФР.1.31.2009.05414 |  |  |  | Т рихл орэтилен(трихлорэтен) | (0,05-200) мг/м3
[5 empty] | Этанол (спирт этиловый) | (1,0-2000) мг/м3
10 | ФР.1.31.2012.12721 |  |  |  | Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) | (0,05 - 400) мг/м3
11 | ФР. 1.31.2015.20483 (ПНДФ 13.1:2:3.23-98) | Атмосферный воздух, воздух рабочей зоны, промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Углеводороды предельные С1-С5: метан, этан, пропан, изо-бутан, бутан, изопентан, пентан. Углеводороды непредельные: этен, пропен, изо-бу.цй^^^^^бутсн-2 | (1,0- 1500) мг/м3 (1,0-1500) мг/м3