## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Руководство по эксплуатации на газоанализаторы многокомпонентные «Полар» ПЛКЦ.413411.001 РЭ модификации «Полар Т» | Промышленные выбросы |  |  | Объемная доля кислорода | (0,8-25,0) %
[5 empty] | Азота диоксид | (30-500) мг/м3
[5 empty] | Азота оксид | (25-2000) мг/м3
[5 empty] | Азота оксиды (суммарно) | (40-3550) мг/м3
[5 empty] | Серы диоксид | (75-5000) мг/м3
[5 empty] | Углерода оксид | (30-5000) мг/м3
[5 empty] | Углеводороды (по метану) | (1,8-35,8) г/м3
[5 empty] | Температура | (от минус 20° С до плюс 800° С)
[5 empty] | Избыточное давление (разрежение) | (от минус 5,0 до плюс 5,0) кПа
[5 empty] | Скорость газового потока | (4-50) м/с
2 | ФР. 1.31.2001.00384 Методика выполнения измерений массовой концентрации сажи в промышленных выбросах и воздухе рабочей зоны | Воздух рабочей зоны Промышленные выбросы |  |  | Сажа | (1-50000) мг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | М 06-09-2015 Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «ЛЮМАХРОМ» (ПНДФ 13.1.76-15; ФР.1.31.2015-20718) | Промышленные выбросы |  |  | Бенз(а)пирен | (0,01-5000,0) мкг/м3
4 | ГОСТ 33007-2014 | Промышленные выбросы | - | - | Взвешенные частицы | (10-15000) мг/м3
Отбор проб
5 | Руководство по эксплуатации на метеометр МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ | Атмосферный воздух Производственная (рабочая) среда Помещения жилых, общественных и производственных зданий |  |  | Давление | (80-110) кПа
[5 empty] | Относительная влажность | (10-98) %
[5 empty] | Температура | (от минус 40°С до плюс 85°С)
[5 empty] | Скорость движения воздуха | (0,1-20,0) м/с
6 | Руководство по эксплуатации на газоанализатор ГАНК-4 КПГУ 413322 002 РЭ версии V 8.21 | Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны |  |  | Бензин | (0,75-2000,0) мг/м3
[5 empty] | Бутан | (0,05-200,0) мг/м3
[5 empty] | Метанол | (0,25-100,0) мг/м3
[5 empty] | Углерода оксид | (1,5-180000,0) мг/м3
[5 empty] | Азота диоксид | (0,02-40,0) мг/м3
[5 empty] | Азота оксид | (0,03-100,0) мг/м3
[5 empty] | Сера диоксид . | (0,025-200,0) мг/м3
[5 empty] | Дигидросульфид | (0,004-200,0) мг/м3
7 | РД 52.04.186-89 п. 5.2.6 | Атмосферный воздух | - | - | Пыль (взвешенные частицы) | (0,26-50,0) мг/м3
8 | ГОСТ Р ИСО 11338-1-2008 | Промышленные выбросы | - | - | Отбор проб | -
9 | М 02-14-07 Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны методом ВЭЖХ с использованием жидкостног.о.г^^ хроматографа <<ЛЮМАХРОМ»<^Д^Д¦^-?.. < ФР 1.31.2008.04456 4^ | Атмосферный воздух Воздух рабочей зоны Г\ /7 |  |  | Бенз(а)пирен | (0,0005-500,0) мкг/м3