## Sheet1
№№ п/п . | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД | Код ТН вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ Р 51712-2001 | Производственная (рабочая) среда. Химические факторы. Воздух рабочей зоны |  |  | Уайт-спирит, мг/м3 | 50-4000
2 | СанПиН 2.2.4.548-96 СанПиН 2.2.4.3359-16 МУК 4.3.2756-10 Руководство по эксплуатации ЯВП1А.416311.003РЭ на метеометр «МЭС-200А» | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы | - | . - | Микроклимат: Температура воздуха, °С | от минус 40°С до плюс 85°С
|  |  | - | - | Относительная влажность воздуха, % | 10-98
[5 empty] | Скорость движения воздуха, м/с | 0,1-20
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3 | СанПиН 2.2.4.3359-16 ГОСТ Р 54944-2012 МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 МУК 4.3.2812-10 Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на пульсметр-люксметр «Аргус-07» | Производственная (рабочая) среда. Физические факторы | - | - | Световая среда: Освещенность (естественная, искусственная), лк | 1-20 000
[5 empty] | Коэффициент пульсации,% | 1-100
4 | ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН 2.2.4.3359-16 ГОСТРИСО 9612-2013 Руководство по эксплуатации РЭ 4381-003-7659/.6538-06 на шумомер-. анализатор спектра «ОКТАВА-110А». |  | - |  | Шум: Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5;63;125;250;500;1000;2000;4000;8000;16000Гц, дБ Максимальный уровень звука, дБ Эквивалентный уровень звука, дБ | 22-139 22-139 22-139