## Sheet1
№ п/п | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН вэд ТС . . . . | Показатели | Диапазон измерений | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 | вода природная, сточная |  |  | АПАВ | (0,025-25,0) мг/дм5 | Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010 г. Постановление Правительства РФ №644 от 29.07.2013 Постановление главы города Нижний Тагил от 12.02.2007 г. № 145
2 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 | вода поверхностная, сточная | -—■ |  | сухой остаток | (50 - 5000) мг/дм3 | Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду № 598 (С) от 5.11.2013Постановление Правительства РФ №644 от 29.07.2013
3 | ЦВ 2.07.05-01 «А» | вода сточная | — | — | хлорид - ион | (10-1000) мг/дм3 | Постановление Правительства РФ № 644 от 29.07.2013
№ п/п | Правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе документы, устанавливающие правила и методы отбора образцов (проб) | Наименование объекта | Код ОКП | Код ТН вэд ТС | Показатели | Диапазон измерений | Технические регламенты и (или) документы в области стандартизации
1 | 2 | 3 | ' 4" | 5 | 6 | 7 | 8
4 | ПНДФ 12.16.1-10 | Вода сточная | — | — | температура воды | (0 - 100) °с | Постановление Правительства РФ №644 от 29.07.2013
5 | ГОСТ 31861-2012, ПНДФ 12.15.1-08 | вода природная, сточная | — | — | отбор проб природной, сточной воды | — | ГОСТ 31861 -2012, ПНДФ 12.15.1-08
6 | МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 23337-78, ПКДУ. 411000.001РЭ | шум (постоянный и непостоянный) |  |  | Уровень звука (эквивалентный, максимальный), уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрич ескими частотами (31,5 - 8000) Гц, дБ | (22-149) дБа | СН 2.2.4/2.1.8.562-96
7 | ГОСТ 17.2.4.06-90 п.3.4 | линейные размеры газохода | — | — | диаметр, ширина, высота | (100-2000) мм | Паспорта вентиляционных систем предприятий