## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила и методы отбора образцов(проб) | Наименование объекта | Код ОКПД | Код тн вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГОСТ 33045 (метод Д) | Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  | Нитрат-ион | (0,1 - 45,0) мг/дм3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 | Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  | Алюминий | (0,01-1,0) мг/дм3
Вода природная поверхностная
Вода сточная
Вода сточная очищенная
3 | ГОСТ Р 57164 | Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения |  |  | Запах | (0 - 5) баллы
[5 empty] | Вкус | (0 - 5) баллы
[5 empty] | Мутность | (1-10) ЕМФ
4 | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | Минеральные, органо-минеральные, органогенные почвы. Иловые донные отложения |  |  | Нефтепродукты | (50-100 000) мг/кг
5 | Руководство по эксплуатации анализатора АН КАТ 7655-05 | Вода природная поверхностная Вода сточная Вода сточная очищенная |  |  | Массовая концентрация растворенного кислорода | (1-20) мг/дм3
[5 empty] | Температура | (0,5-40,0) °С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
6 | ГОСТ 31861 | Вода питьевая централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения Вода подземных источников хозя йствен но-п итьевого водоснабжения Вода природная поверхностная Вода сточная Вода сточная очищенная |  | » | Отбор проб
7 | ПНД Ф 12.15.1-2008 | Вода сточная Вода сточная очищенная |  |  | Отбор проб
8 | ГОСТ 17.4.4.02 ГОСТ 17.4.3.01 | Почва |  |  | Отбор проб | -
9 | ГОСТ 17.2.3.01 РД 52.04.186-89 | Атмосферный воздух |  |  | Отбор проб | -