## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код та вэд ЕАС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГОСТ 18309 (метод А) | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, нецентрализованного водоснабжения, централизованного горячего водоснабжения (вода питьевая), природная (поверхностная, подземная) |  |  | Ортофосфаты, полифосфаты | (0,010-40) мг/дм3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ГОСТ 18309 (метод В) | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная |  |  | Общий фосфор Фосфор фосфатов | (0,025-1000) мг/дм3 (0,10-1000) мг/дм3
2 | ГОСТ 31857-2012 Метод 3 | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная) | - |  | АПАВ | (0,015-25) мг/дм3
3 | ГОСТ 33045-2014 Метод А | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная |  |  | Аммиак и ионы аммония | (0,1-300) мг/дм3
| ГОСТ 33045-2014 Метод Б | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная |  |  | Нитрит-ионы | (0,003-30) мг/дм3
| ГОСТ 33045-2014 Метод Д | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная |  |  | Нитрат-ионы | (0,1-200) мг/дм3
4 | ГОСТ 31950-2012 Метод 1 | Вода питьевая, природная | - | - | Ртуть | (0,1-5,0) мкг/дм3
| ГОСТ 31950-2012 Метод 2 | Вода природная, сточная и очищенная сточная | - | - | Ртуть | (0,2-5,0) мкг/дм3
5 | ПНДФ 14.1:2:4.161 (ФР. 1.31.2015.21953) | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная |  |  | Алюминий | (0,04-1000) мг/дм3
6 | ПНДФ 14.1:2:3:4.179 (ФР. 1.31.2014.18641) | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная |  |  | Фторид-ионы | (0,1-5) мг/дм3
7 | ПНДФ 14.1:2:3:4.276 (ФР. 1.31.2013.16660) | Вода питьевая, природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная |  |  | Аммиак и аммоний-ионы | (0,1-100) мг/дм3
8 | РД 52.24.526-2012 | Вода природная, очищенная сточная | - | - | Мышьяк | (2,0-20,0) мкг/дм3
9 | МУК 4.3.2900-11 | Вода горячая систем централизованного горячего водоснабжения |  |  | Температура | (20-99)°С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
10 | ФР.1.31.2011.11263 (М-12) | Промышленные выбросы в атмосферу | - | - | Алюминий | (0,0025-20) мг/м3
11 | Руководство по эксплуатации термометра лабораторного электронного «ЛТ-300» ТКЛШ 2.822.000 РЭ | Вода питьевая, . природная (поверхностная, подземная), сточная и очищенная сточная Промышленные выбросы в атмосферу |  |  | Температура | (0-99)°С
от минус 40 до плюс 300 °С
12 | Руководство по эксплуатации ЭКИТ 5.940.000 РЭ газоанализатора «ЭЛАН» | Атмосферный воздух |  |  | Углерода оксид | (2,4-50) мг/м3
Воздух рабочей зоны
13 | Руководство по эксплуатации ЯВША 416311.003 РЭ прибора контроля параметров воздушной среды «МЭС-200А» | Воздух рабочей зоны. |  |  | Углерода оксид | (20-120) мг/м3