## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правил отбора проб (образцов) | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН вэд ЕАС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | М-МВИ-81-01 | Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны. Воздух замкнутых ■ помещений. | - | - | Ртуть | (0,0010-0,020) мг/м3 (1,0-20,0) мкг/м3
2 | МУК 4.1.1468 |  | - | - | Ртуть | (0,000010-0,050) мг/м3 •
3 | Руководство по эксплуатации анализатора газортутного переносного АГП-01-2М АХЖ2. 840.010 РЭ (ГРСИ 49246-12) | Атмосферный воздух |  |  | Ртуть | (0,00010-0,050) мг/м3 (0,1-50,0) мкг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4 | Руководство по эксплуатации газоанализатора Колион-1-В ЯРКГ 2.840.003-01 РЭ (ГРСИ 16298-09) | Воздух рабочей зоны |  |  | Аммиак | (1,5-2000) мг/м3
[5 empty] | Фенол | (1,5-2000) мг/м3
[5 empty] | Этанол | (1,5-2000) мг/м3
[5 empty] | Сероводород | (1,5-2000) мг/м3
[5 empty] | Углеводороды нефти | (1,5-2000) мг/м3
5 | ГОСТ 12.1.014 | Воздух рабочей зоны |  |  | Аммиак | (2,5-100) мг/м3
[5 empty] | Хлор | (0,15-15) мг/м3
[5 empty] | Сероводород | (5-30) мг/м3
[5 empty] | Углеводороды нефти | (100-1500) мг/м3
6 | Руководство по эксплуатации Трубки индикаторные модели ТИ-[ИК-К] КРМФ.4.1.5522.003 РЭ (ГРСИ 24321-13) | Воздух рабочей зоны |  |  | Аммиак | (10-1000) мг/м3
[5 empty] | Фенол | (0,30-30) мг/м3->.
[5 empty] | Этанол | (200-5000) мг/м3
[5 empty] | Хлор | (1-200) мг/м3
[5 empty] | Сероводород | (10-100) мг/м3
[5 empty] | Углеводороды нефти (в пересчете на гексан) | (50-4000) мг/м3
[5 empty] | Озон | (0,1-3,0) мг/м3
[5 empty] | Формальдегид | (1-100) мг/м3
7 | Паспорт на трубки индикаторные С-2 РЮАЖ.415522.505 ПС (ГРСИ 27471-09) | Воздух рабочей зоны |  |  | Аммиак | (10-1000) мг/м3
[5 empty] | Фенол | (0,30-3) мг/м3
[5 empty] | Этанол | (200-5000) мг/м3
[5 empty] | Хлор | (0,5-200) мг/м3
[5 empty] | Сероводород | (2-200) мг/м3
[5 empty] | Углеводороды нефти (по гексану) | (100-2000) мг/м3
[5 empty] | Озон | (0,10-15) мг/м3
[5 empty] | Формальдегид | (0,50-5) мг/м3
8 | Руководство по эксплуатации термогигрометра ИВА-6Н-Д ЦАРЯ.2772.001 РЭ (ГРСИ 46434-11) | Атмосферный воздух. Воздух рабочей зоны Воздух замкнутых помещений |  |  | Атмосферное давление | (70-110) кПа
[5 empty] | Относительная влажность | (5,0 - 95) %
[5 empty] | Температура | (от минус 20 до плюс 50) иС
9 | ГОСТ 17.2.3.01, пункт 4 | Атмосферный воздух |  |  | Отбор проб | -
10 | ГОСТ 12.1.005, пункт 4 | Воздух рабочей зоны |  |  | Отбор проб | -
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | Руководство по эксплуатации аспиратора сильфонного АМ-5Е АМ5Е.00.000 РЭ (ГРСИ 62119-15) | Воздух рабочей зоны |  |  | Отбор проб
12 | ГОСТ Р ИСО 16000-1 | Воздух замкнутых помещений | - | - | Отбор проб | -
13 | ПНДФ 12.4.2.1 | Отходы минерального происхождения | - | - | Отбор, транспортировка проб | -
14 | СП 2.1.7.1386, раздел 3 | Отходы производства и потребления | - | - | Отбор, транспортировка проб
15 | МР № 4545, пункт 5.4 | Источники ртутного загрязнения (строительные материалы и конструкции) |  |  | Отбор, транспортировка проб
16 | ПНДФ 12.1:2:2.2:2.3.2 | Почвы. Грунты |  |  | Отбор проб для химического анализа, транспортировка проб
17 | ГОСТ 17.4.4.02 |  |  |  | Отбор проб для химического анализа, транспортировка проб
18 | ГОСТ 17.4.3.01 |  |  |  | Отбор проб для химического анализа, транспортировка проб