## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | НСАМ№3-Х | Горные породы и руды различного состава и генезиса, продукты их первичной переработки и обогащения | - | - | Сера общая, массовая доля, % | 1,00-50,0
2 | НСАМ№258-Ф |  | - |  | Сера сульфатная, массовая доля, % | 0,25-10,0
3 | МА ИАЦ-43-2010 | Руды золото- и серебросодержащие, продукты их первичной переработки и обогащения | - | - | Золото, массовая доля, г/т | 0,20 - 500 0,020- 10,0
4 | МА ИАЦ-43-2010 |  | - | - | Серебро, массовая доля, г/т | 5,0-20000
1 | 2 | —:—т | 4 | 5 | 6 | 7
5 | МА ИАЦ- 44/01.00057/2012 | Руды золото- и серебросодержащие, продукты их первичной переработки и обогащения | - | - | Серебро, массовая доля, г/т | 2,00 -1000
6 | МА ИАЦ-71-2010 | Золотые сплавы |  |  | Золото, массовая доля, % | 0,10-99,90
7 | МА ИАЦ-71-2010 |  |  |  | Серебро, массовая доля, % | 0,10-75,00
8 | ПНДФ 14.1:2.56-96 | Вода природная, вода |  |  | Цианид-ионы, массовая концентрация, мг/дм3 | 0,0050 - 0,25
9 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 | сточная очищенная, вода |  |  | Водородный показатель, (рН), ед. рН | 1,0-14,0
10 | ПНДФ 14.1:2:4.156-99 | сточная |  |  | Роданид-ионы, массовая концентрация, мг/дм3 | 0,020 - 200
11 | МУК 4.1.2468-09 |  |  |  | Пыль, массовая концентрация, мг/м3 | 1,0-250
12 | МУ 2917-83 |  |  |  | Цианид водорода, мг/м3 | 0,15-1,5
13 | Метеометры «МЭС-200А» |  |  |  | Давление, кПа | 80-110
14 | Руководство по эксплуата- |  |  |  | Относительная влажность, % | 10-98
15 | ции | Воздух рабочей зоны | - |  | Температура, °С | от -40 до +85
16 | «Аспиратор ПУ-4Э» Руководство по эксплуатации; «Аспиратор ПУ-ЗЭ исп.1». Руководство по эксплуатации |  | - | - | Расход воздуха, дм3/мин | 0,2-35