## Sheet1
№ п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений | Наименование объекта | Код ОКП | КодТН ВЭД ТС | Определяемая характеристика (показатели) | Диапазон определения | Документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 20ж; пом. 7,8,9,10
1 | Газоанализатор «ЭЛАН» Руководство по эксплуатации. | Воздух рабочей зоны Воздух закрытых помещений Атмосферный воздух |  |  | Озон | (0,02-1) мг/м" | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н ГН 2.2.5.1313-03 ГН 2.1.6.1338-03 Р 2.2.2006-05, прил. № 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
г. Красноярск, пр. им.газ. Красноярский рабочий, 160 И, помещение 7, к. 11
2 | ГОСТ Р ИСО 9612-2013 | Производственная (рабочая)среда |  |  | Шум: - уровень звука - эквивалентный уровень звука - максимальный уровень звука - уровни звукового давления в октавных полосах частот | (20-140) дБ | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н СН 2.2.4/2.1.8.562 -96 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2.1332-03 СанПиН 2.2.2.540-96 СанПиН 2.5.2.703-98 СанПиН 2.6.1.1192-03 МСанПиН 001-96 ГОСТ 12.1.003-2014
3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.2-2005 ГОСТ 12.1.047-85 ГОСТ 12.4.095-80 ГОСТ Р 55855-2013 МУ 2957-84 МУ 3911-85 | Производственная (рабочая)среда; здания жилого, общественного и производственного назначения |  |  | Вибрация общая, локальная Уровень виброускорения (корректированный, эквивалентный) | (70-170) дБ | Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн СН 2.2.4./2.1.8.566-96 СП 4616-88; СП 4282-87 СанПиН 2.2.2.540-96 СанПиН 2.1.3.2630-10 СанПиН 2.1.2.2645-10