## Test3
| N п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб | Наименование объекта | Код ОКПД2 | Код TH вэд ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения
| 1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ГОСТ Р 55683 | Воды питьевые (в том числе воды бассейнов) | - | - | Остаточный активный (общий) хлор | 0,15-2,0 мг/дм3
S | 2 | ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | Воды питьевые, природные, сточные | -В | Я | Хлор общий (хлор остаточный активный) | 0,05-1000 мг/дм3 _
N | 3 | ПНДФ 14.1:2:4.248-07 | Воды -питьевые, природные -сточные |  |  | Ортофосфаты Полифосфаты Фосфор общий Ортофосфаты Полифосфаты Фосфор общий _ | 0,05-100 мг/дм3 $5 0,1-10 мг/дм3 fe 0,05-100 мг/дм3 0,1-500 мг/дм3 Ч< 0,1-100 мг/дм3 /) -0-1-1400-мт/дмЩ---------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
W | 4 | ПНДФ 14.1:2:4.261- 2010 | Воды питьевые, природные, в том числе воды источников водоснабжения, сточные |  |  | Сухой остаток | 1,0-35000 мг/дм3
J | 5 | РД 52.24.381-2017 | Воды природные и очищенные сточные | * | ■- | Нитритный азот | 0,010-5,00 мг/дм3
E | 6 | ГОСТ 31866 | Вода питьевые, минеральные, воды подземных и поверхностных источников водоснабжения |  |  | Висмут Кадмий Марганец Медь Мышьяк Ртуть Свинец Сурьма Цинк | 0,0001- 0,2 мг/дм3 0,0001-1,0 мг/дм3 0,002 -0,5 мг/дм3 0,0005- 5,0 мг/дм3 0,001-0,20 мг/дм3 0,00005-0,010мг/дм3 0,0001-1,0 мг/дм3 0,0001-0,1 мг/дм3 0,0005-10,0 мг/дм3
Y | 7 | ПНДФ 141:2:4.222-06 | Воды питьевые, природные, сточные |  |  | Цинк Кадмий Свинец Медь | 0,0005-0,1 мг/дм3 0,0002-0,005 мг/дм3 0,0002 -0,05 мг/дм3 0,0006- 1,0 мг/дм1
N | 8 | ФР.1.31.2007.03300 |  | - |  | Железо общее | 0,03-5,0 мг/дм3
V | 9 | ПНДФ 14.1:2:4.217-06 | Воды питьевые, минеральные, природные, сточные |  |  | Сурьма Висмут Марганец | 0,0001-0,5000 мг/дм3 0,0001-0,5000 мг/дм3 0,005-5,00 мг/дм3
Q | 10 | 2: ПНДФ 14.1:2:4.223-06; 6: Мышьяк (Ш, V) Мышьяк общий; 7: 0,002-0,200 мг/дм3 « 0,002-0,500 мг/дм3 Xе
J | 11 | 2: ПНДФ 14.:2:4.224-06; 6: Иодат-ионы Иодид-ионы Иод общий; 7: 0,0005-1,0 мг/дм3 Ш 0,0001-1,0 мг/дм3 0,0007-2,2 мг/дм3
Z | 12 | ПНДФ 14.1:2:4.233-06 |  | - |  | Никель Кобальт | 0,0005-0,50 мг/дм3 0,0005-0,50 мг/дм3 ¦ у
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
K | 13 | ПНДФ 14.1:2:4.234-06 | Воды питьевые, минеральные, природные, |  | - | Серебро | 0,0005-0,25 мг/дм3
I | 14 | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 | сточные | - | - | Селен | 0,0005-0,050 мг/дм3
F | 15 | ПНДФ 16.1:2.2.22-98 | Почвы, донные отложения | - | - | Нефтепродукты | 50-100000 мг/кг
U | 16 | МУК 4.1.1274-03 | Почвы, грунты, донные отложения, отходы | * | - | Бснз(а)пирен | 0,005 2,0 мг/кг
Y | 17 | ПНДФ 16.1:2:2.2:3.48- 06 | Почвы, грунты, илы, донные отложения, отходы | - |  | Цинк Кадмий Свинец Медь Марганец Мышьяк Ртуть | 1,0-100 мг/кг 0,10-20 мг/кг 0,5-60 мг/кг 1,0-100 мг/кг 50-3000 мг/кг 0,10-40 мг/кг 0,10-30 мг/кг
D | 18 | 2: ФР.1.31.2007.03301; 6: Никель Кобальт; 7: 0,2-200 мг/кг 0,4-200 мг/кг
Y | 19 | ГОСТ 26483 | Почвы | * |  | pH солевой вытяжки | 1,0-14,0 ед pH
Q | 20 | ФР. 1.31.2017.27246 | Почвы, грунты, илы, донные отложения, отходы, осадки сточных вод |  |  | Цианиды | без учета разбавления 0,5-13 млн(мг/кг) при разбавлении после отгона 13-130 млн 4 (мг/кг)
Y | 21 | ГОСТ 17.4.4.01, п.4.1 | Почвы | - |  | Емкость катионного обмена | 1-80 мг-экв/100г ш
U | 22 | МУ 08-47/143 | Воздух атмосферный |  |  | Цинк Кадмий Свинец Медь Никель | 0,01-10,0 мг/м3 0,0001-0,5 мг/м3 0,0001-1,0 мг/м3 0,001-10,0 мг/м3 0,0005-1,0 мг/м3 г | Дей .* <_>wH (ж
I | 23 | ПНДФ 13.2:3.51-06 |  | - |  | Железо Марганец | 0,020-0,5 мг/м3 (
I |  | 7: 0,0005-0,010-мг/м3 “ | г
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
O | 31 | ГОСТ 22283 | Санитарно-защитная зона, территория жилой застройки Физические факторы |  |  | Шум авиационный: -эквивалентный уровень звука -максимальный уровень звука | 22-139 дБА 22-139 дБА
W | 32 | ФР.1.36.2015.19725 | Селитебные территории, помещения жилых, общественных и административных зданий. Физические факторы. |  |  | Шум авиационный: -эквивалентный уровень звука -максимальный уровень звука | 22-139 дБА 22-139 дБА
E | 33 | Руководство по эксплуатации измерителя влажности и температуры ИВТМ-7М 5Д | Санитарно-защитная зона, территория жилой застройки, селитебные территории, помещения жилых, общественных и административных зданий. |  |  | Метеопараметры: Относительная влажность Атмосферное давление Температура | 2-99 % 840 —1060 гПа 630 - 795 мм.рт.ст от минус 20 °C ДО ПЛЮС 60 °C